문서번호	시설관리과-25646
결재일자	2017.9.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
신동철		이준호	09/07 김홍준
협조

2017년 유수율관련 가압지역 수전확인 보고(독박골1증압장)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설관리과

』

□ 독박골 1증압장 현황

○ 명 칭 : 독박골 1증압장

○ 위 치 : 서울시 은평구 진흥로19길2(불광동 630-48)

○ 급수인구 및 수전현황 : 260수전(약700명)

○ 운영상태 : 무인증압 D=150mm(10HP*2대)

□ 보 고 내 용

○ 2017년 6월예상 증압지역 유수율이 37.5%로서 이에대한 특별관리 현장조사가 필요한 사항임.

○ 증압지역내 누수발생 여부를 확인코자 현장조사 결과 특별한 누수징후는 없음

○ 본부지시에 의거 중블록별 급수구역 재확정 과정중 독박골 1증압장에서 급수하고 있는 수전 일부가 누락된 것으로 확인 됨

※ 누락수전 : 불광동633-2외 10개소

No	고객번호	주소	성명	구경	당초(배수지)	변경(가압장)	월 사용량	수전번호
1	035213024	은평구 불광동 633-2	불광SH빌 아파트	100mm(09)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	1,265	7787
2	035686323	은평구 불광동635-1	정영곤	25mm(03)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	17	7873
3	003284859	은평구 불광동566-2	남효순	25mm(03)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	60	3074
4	037852930	은평구 불광동566-2	최명옥	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장		11221
5	037852967	은평구 불광동566-2	남효순	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장		11223
6	037852949	은평구 불광동566-2	남효순	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장		11222
7	037852994	은평구 불광동566-2	남효순	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장		11225
8	037852985	은평구 불광동566-2	김기재	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장		11224
9	003199553	은평구 불광동580-2	산성교회	15mm(01)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	60	2517
10	036168547	은평구 불광동637-1	임대동관리사무소	100mm(09)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	1,647	10282
11	003284868	은평구 불광동43-15	남효순	20mm(02)	불광터널배수지	독박골1증압가압장	4	3073

□ 조 치 내 용

○ 상기 누락수전에 대하여 관련부서로 통보 유수율에 반영코자 하며,

○ 증압장 유량계를 점검하여 공급량 이상유무를 확인코자 합니다.  끝.