문서번호	기전과-6366
결재일자	2017.9.7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		곽희영	09/07 이종엽
협조
	주무관		문준호

도로기전시설물 유지보수 자재 구매계획

(램프, 안정기)

2017. 9

성동도로사업소

(기 전 과)

도로기전시설물 유지보수 자재 구매계획

(램프, 안정기)

도로기전시설물 일상유지보수에 필요한 램프, 안정기를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 보고드림.

□ 시설현황

시 설 명	설 비 명	규격	수량	단위	비 고
광진교	경관조명	MH 400W	74	개	녹색점등
		NH 250W	71	〃
동호대교	경관조명	MH 400W	112	〃
		NH 400W	68	〃
		NH 250W	188	〃
		LED 30W	254	〃
성수대교	경관조명	MH 400W	20	〃
		NH 250W	20	〃
		NH 70W	818	〃

□ 보고내용

□ 도로기전시설물 유지관리중 부점등 작업에 소요되는 일부 자재가 재고 부족으로 필요시 적극 활용코자 구매·추진하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 구매개요

□ 건  명 : 도로기전시설물 유지보수 자재 구매(램프, 안정기)

□ 대  상 : 광진교·동호대교·성수대교 경관조명

□ 방  법 : 조달구매(제3자 단가계약)

□ 예  산 : 금 4,411,000원

□ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로시설물 경관조명 유지 보수, 시설비.

□ 구매사유

- 도로기전시설물 유지관리중 재고가 부족한 자재를 구매하여 필요시 적극 활용코자 함.

□ 구매자재현황

※ 메탈(MH) 400W 램프·안정기를 제외한 조명은 재고 충분으로 구매대상에서 제외코자 하며, 광진교 경관조명은 메탈 400W(녹색 점등)로 램프 색상이 일치하지 않아 램프는 구매 자재에서 제외하나, 안정기는 구매하는 제품 과 호환 사용가능하여 구매 수량에 포함코자 함

연 번	품 목	규 격	단위	설치 수량	재고	구매 수량	단 가	총 금액
1	메탈 램프	MH 400W	개	132	1	110	11,200	1,232,000
2	메탈 안정기	MH 400W	〃	206	12	170	18,700	3,179,000
총 계								4,411,000

□ 향후계획

□ 상기와 같이 도로기전시설물 유지관리에 필요한 자재를 구매하여 수요 시 적극 활용코자 합니다.  끝.