화재취약대상 간부 현장확인 결과 (*********)

1. 확인대상                      검사일시 : 2017.9.8.(15:00~17:00)

대 상 명	영등포******			전화번호	****** *************
소 재 지	영등포구 영등포동 411-435일대	대표자	***	주 용 도	복합건축물
건물구조	양식 블록 목조, 와가, 슬레이트 1~3층 연 2,545.7 ㎡			소방안전관리자	해당사항없음

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 소방시설 등 관리상태 (세대내부 기초소방시설 관리 등)	각 점포 소화기 설치 되었으나 상시 관리유지 철저 토록 지도함	소화기 분산배치 철저토록 지도 및 소화기사용법 교양함.
○ 화기취급 및 방화관리 상태 (용접․용단 작업시 사전신고 등)	현재 용접작업 없으며 전기난로 취급시 안전에 유의토록 지도함.	용접 등 작업시 사전신고 등 철저토록 지도함.
○ 소방통로 확보상태 ○ 화재진압활동 장애 여부	대로변 소방통로확보 되었으며 목조 시멘트블럭조 의 노후한 건물밀집지역으로 건물간격이 매우 좁음. 특이한 장애요인 발견없음	관계자 ***********에게 상시 화재예방활동 철저토록 지도 및 유사시 초동대처법 교양실시함.
○ 기타 특이사항 (안전관리 적정 수행여부 등)	상시 안전관리 업무 수행 철저토록 지도함 (***********이라고함)	관계자 ******등 3명에게 119신고요령등 초동대처법 교양 실시함. 화재예방공한문,비상구안전관리안내문,소화기취급요령안내문 등 40부 배부함.

2. 기본 조사사항

위 확인자 :  *******

결재	담당자		서무담당		재난관리과장		예방과장
	홍경환		강윤호		김홍기		09/11 강경철
협조