공용건축물(용산도서관) 용도변경(추인) 허가에 따른 검토결과 보고(후암동 30-90)

결재	담당자	예방팀장	예방과장
	박종덕	전양구	09/12 최규태

1. 용산구청 건축디자인과-197555(2017.9.8.)호 『공용건축물(용산도서관) 용도변경(추인) 허가에 따른 협의(후암동 30-90, 용산도서관)』와 관련입니다.

2. 건축허가(용도변경) 신청 소방협의에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

*****************
대 상 명			용산도서관												주용도		복합건축물 (근린생활시설, 교육연구시설)
위 치			서울시 용산구 두텁바위로 160(후암동)															대표자			서울특별시장
건물구조			철근콘크리트조, 지하1층/지상5층, 용도변경, 1개동 연면적 6,945.13㎡
			대지면적									건축면적							연면적					6,945.13㎡
소방시설 설계업자
상 호								소재지														대표자
업 종							설계자							전화번호						등록번호
*****	****
	****
	****
	******
	******
******
기존 건축물의 층별개요										구분						허가신청서 건축물의 층별개요
구조		용도				면적(㎡)				층구분			건축구분			용도						면적(㎡)				용도
		업무시설				911.74				-1			용도변경			교육연구시설(도서관)						911.74
		업무시설				1,113.06				1			용도변경			교육연구시설(도서관) 근린생활시설						1,113.06
		업무시설				1,297.20				2			용도변경			교육연구시설(도서관)						1,297.20
		업무시설				1,400.34				3			용도변경			교육연구시설(도서관)						1,400.34
		업무시설				1,439.61				4			용도변경			교육연구시설(도서관)						1,439.61
		업무시설				692.50				5			용도변경			교육연구시설(도서관)						692.50
						6,854.45										계						6,854.45

다. 검토의견

1) 설계도서 검토결과

- 「건축법 시행규칙」 제6조·제8조 및 제12조의 규정에 의한 건축허가신청서 및 건축허가서 또는 건축·대수선·용도변경신고서 등 건축허가등을 확인할 수 있는 서류의 사본 누락.

- 건축 및 소방시설의 설계도서 누락

- 소방시설 설치계획표 누락

- 임시소방시설 설치계획서 누락

- 소방시설설계업등록증과 소방시설을 설계한 기술인력자의 기술자격증 누락

2) 본 건축물의 용도변경 허가 신청서류를 검토한 바, 소방시설법 시행규칙 제4조 제2항의 규정에 의하여 첨부하여야 하는 서류가 제출되지 아니하여 검토할 수 없으므로 소방시설법 시행규칙 제4조 제4항의 규정에 따라 4일 이내의 기간을 정하여 보완요구 후 재검토함이 가하다고 판단됩니다.