보    고    서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	성영한	유명수	09/13 유용일

상수도시설물 소화전 이설 의뢰에 대하여 현장조사 후 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2017. 09. 13.

보고자 : 시설 9급  성명 : 성 영 한

중부수도사업소장  귀하

□ 현장조사 내역

○ 요청 기관 : ***********

○ 요청 내용 : 사유지 내 지상식 소화전 이설 요청

형식	현재 위치	소화전 번호	이설 위치	비고
지상식 소화전	**************	1867	**************	지상식⇒지하식 형식변경

□ 조치의견

○ 소방용수시설이 지역 소방 안전상 중요 시설물임을 감안하여 신속한 이설 및 정비가 필요하다고 사료되는 사항이므로 도로굴착 협의 완료 후 상수도 공사 계약 업체인 *************에게 작업 지시하여 보수 시행코자 합니다.

붙 임 : 소화전 보수 요청 관련 공문 1부. 끝.