문서번호	건축기획과-20321
결재일자	2017.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김성화		김유식	09/14 박경서
협조
	주무관		박정석

- 2017년도 제13차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

- 2017년도 제13차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2017.09.15(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 신규 1건 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	문래동 기업형 임대주택 건설사업	영등포구 선유로 9길 30번지	공동주택, 업무시설	21/3	신규	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	박경서
건축계획	1	황철호
구조	4	김명준, 김정선, 이수권, 나창순
건축시공	0
계	6

※ 심의안건 확정(09.14 ; 목) 및 자료배포(09.14  ; 목)

17-구조13-1	심의내용	신규(구조안전)
	건물(사업)명	문래동 기업형 임대주택 건설사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축(구조안전)에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 영등포구 선유로9길 30번지 (대지면적 15,385.40㎡)

○ 지역․지구 : 도시지역,준공업지역,한강폐기물매립시설설치제한지역,

학교환경위생정화구역

○ 규    모 : 건폐율 28.62%, 용적률 340.27%, 연면적 84,274.42㎡, 지하3층/지상21층

○ 용    도 : 공동주택(아파트),업무시설(오피스텔/임대산업시설),근린생활시설

▢ 추진경위

○ ’15.12.29 : 공급촉진지구 지정 및 지구계획승인신청(국토교통부)

○ ’16.01.07 : 공급촉진지구 지정관련 자문위원회 자문 및 전문가의견

청취(국토교통부)

○ ’16.01.14~01.28 : 주민공람

○ ’16.01.14~02.12 : 관계기관 협의(서울특별시 등)

○ ’16.05.12 : 중앙도시계획위원회 심의(조건부의결)

※ ’16.07.28 조치계획 보고(보고수용)

○ ’16.05.18 : 통합심의위원회 심의(국토교통부)

○ ’16.05.30 : 공급촉진지구지정 및 지구계획 승인고시

(국토교통부 고시 제2016-314호)

○ ’16.07.26 : 서울시 건축위원회 심의신청(영등포구청)

○ ’16.12.20 : 제27차 서울시 건축위원회 심의(조건부보고완료)

○ ’17.07.07 : 주택사업계획승인완료(영등포구청)

▢ 논의사항

[구조안전 분야]

○ 주택사업계획승인(2017.07.07)에 따라『건축법시행령』제5조의5 규정에 의거 본위원회에 구조안전심의를 상정하는 것으로서, 구조안전의 적합여부에 대한 논의

- 불연속적 상부 벽체하중을 전이구조계획을 수립하여 부대시설 및 임대산업시설 공간활용을 용이하게 하고자 하는 것으로 전이구조계획의 적정여부 논의 필요

- 지진하중 및 풍하중에 따른 구조 안정성 확보계획의 적정여부 논의 필요

- 주요 구조부재의 상세해석에 대한 적정여부 논의 등.  끝.