지 하 누 수 탐 지 확 인 보 고 서
블 록 명	월계2중 월계20	확인일자	2017. 9. 14(목)
확 인 자	탐지담당 외 2명
누수위치	도봉구 창3동 569-95(덕릉로 58길7 )
포장종류	ASP
확인사항	80m/m 관로누수