투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	수신자참조
(경유)
제목	전기설비 정기검사에 따른 정전 안내

1. 시설과-5505(2017.9.5.)호와 관련입니다.

2. 서울대공원 전기설비 정기검사(안전진단)를 위해 다음과 같이 정전일정을 안내하오니 소관 설비(장비, 기기) 등에 문제가 발생하지 않도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 세부 정전일정

구 분	정전일시	정전시간	점검내용	정전구역	비 고
부분정전	‘17.9.21(목)	- 9시~18시중 건물내 각 분전반별 약 10분 내외 정전 - 구역별 정전실시 전 구두안내	공원 건물내 저압 분전반 점검	각 건물 (관사 포함)	정기검사
부분정전 전체정전	‘17.9.26(화) 20:00 ~ 9.27(수) 03:00	- 부변전소별 순차적으로 약 90분씩 정전 - 23시 이후 전체정전	변전소 특고압, 고압설비 점검	대공원 전체 (입점업체 포함)	정기검사 안전진단

※ 정전일정은 당일 점검사정으로 순연(변경)될 수 있음

나. 협조사항

1) 소관 설비(CCTV, 통신 및 전산장비 등)에 대한 사전 전원차단, UPS 활용 등 보호조치

2) 보안 및 외부 통신업체(세콤, SK텔레콤 등) 사전 통보

3) 당직실에 조명등 비치하여 정전에 대비

3) 입점업체 등 사전안내 및 대비 요청

4) 특이사항 발생시 주변전소로 연락조치(500-7898)

붙임  전기설비 정기검사(안전진단) 세부계획표 1부.  끝.

	시설과장
수신자	총무과장,운영과장,조경과장,동물기획과장,동물복지1과장,동물복지2과장,종보전연구실장,전략기획실장
주무관	전성완		주무관	이춘한		시설과장	09/14 오임석
협조자	주무관	김희원
시행	시설과-5770	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02)500-7432	/전송	02)507-7230	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	대시민공개