문서번호	시설보수과-6731
결재일자	2017.9.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김석수		09/15 윤승범
협조

중앙제어실

수질TMS 모니터링 설비 개선 계획 보고

2017. 09.

중랑물재생센터

시설보수과

중앙제어실 수질TMS 모니터링 설비 개선 계획 보고

수질오염공정시험기준에 의거 수질TMS 데이터로더의 통신표준규격(아날로그 방식→디지털방식)이 변경됨에 따라, 중앙제어실 수질TMS 모니터링 설비를 이에 호환될 수 있도록 개선코자 함

□ 관련근거

❍ “수질오염공정시험기준” 환경부고시 제2015-238호 (2015.12.18.)호

□ 문제점

❍ 건 명  : 수질TMS 영상장치 구매

❍ 운영 문제점

- 중앙제어실 수질TMS 모니터링설비(컴퓨터, 모니터, 운영프로그램 등)중

2018.08말경 컴퓨터 고장 발생하였으며, 2006년 설치된 현 운영프로그램은  강화된 통신표준규격 변경에 호환되지 않으므로 최신버전의 프로그램 세팅 필요

- 이를 교체 및 세팅하지 않을시 센터 내에 설치된 수질TMS감시용   모니터(로비 외 4개소)의 1,2방류구 수질 데이터 표출 불가능

□ 개선사항

- 중앙제어실 수질TMS 모니터링용 고사양컴퓨터 및 모니터 교체 1식

- 최신 운영프로그램 설치 1식

- 실험실 모니터 설치 1식

- 통신네트워크망 구축 1식

- 기타 부대공사 1식

□ 행정사항

❍ 계약방법 : 조달구매(제3자단가계약)

❍ 소요예산 : 6,643천원

❍ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리,

중랑물재생센터 운영, 재료비

붙임 : 구성도 및 산출기초조사서 1부.  끝.