문서번호	급수운영과-24617
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	급수설비팀장	급수운영과장
성성기	배성호	09/18 송근호

탐 지 작 업 일 지 (광진,중랑)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9

탐 지 작 업 일 지

탐 지 일		2017년 09월 18일 (월요일)		주 무 관	주 무 관	실 무 관
탐지구역		광진,중랑구 관내		성 성 기		최 은 석
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐 지 위 치	구분	탐 지 결 과			비고
1	묵동 04	중랑구 중화동 3*4-27호	민원	탐 지 적 출			공문발송
2	면복 01-06	중랑구 망우동 4*8-25호	민원	탐 지 적 출			공문발송
3	면목 01-01	중랑구 망우동 3*6-20호	민원	옥내누수(수요가설명)
4	면목 49	중랑구 면목동 7*7-24번지일대 (누수취약지역 관로조사)	공문	조사한바 누수이상없음			D=1200m/m
5
6
7

탐

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구분	소블록	탐 지 위 치	로그수	탐 지 결 과	비고
설 치	면목 53	중랑구 면목동 3*2-22번지일대	14	탐 사 중