문서번호	시설관리과-25845
결재일자	2017.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		강동철	09/18 김기상
협조
	주무관		안규태

2017년 추석대비 상수도공사장 안전점검 결과보고

2017. 9.

2017년 추석대비 상수도공사장 안점검검 결과보고

2017년도 추석대비 상수도 공사현장에 대한 사전 안전점검을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 점검사유

○ 2017년 영등포구 관내 상수도공사 외 2건 상수도 공사현장에 대한 안전점검을 실시하여 안전사고에 선제적으로 대응코자 함

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2017년 영등포구 관내 상수도공사

- 시공사 : ㈜바텀애쉬건설 대표 조현우

○ 공 사 명 : 대림동681-5~688-2번지 외6개소 배급수관 정비공사

- 시공사 : (주)남경이씨티 대표 박명순

○ 공 사 명 : 여의도동15~15-3번지 외8개소 배급수관 정비공사

- 시공사 : 용중건설 대표 김용엽

□ 점검개요

○ 점 검 일 : 2017. 9. 14.

○ 점 검 자

- 영등포구 관내 상수도공사 : 구본천(담당자), 함현준(감리), 금재기(시공사)

- 대림동 배급수관 정비공사 : 구본천(담당자), 황두삼(감리), 황용길(시공사)

- 여의도동 배급수관 정비공사 : 안규태(담당자), 황두삼(감리), 최병식(시공사)

○ 점검사항

- 시공의 적정성 여부(터파기공, 관부설공, 관접합공 등)

- 건설기계류의 작동상태 및 안전장치 이상유무

- 각종 자재 및 잔재, 쓰레기 등의 정리정돈 상태(자재상태, 밀폐시설, 환경관리 등)

- 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검결과

○ 특이사항 없음

붙임 : 안전점검표 및 활동사진 각1부.  끝.