비상구 안전관리 책임단속 조사서[로데오왁]

2017. 9. 19(화).

대상명	로데오왁		위 치	*****당산로 34
안전관리자	㈜방림	****	2635-2040		******	판매시설
규 모	철근콘크리트조 지상4층 지하1층 연면적 13,171.50㎡ 중 전층사용

비상구 관리실태 및 운영사항
확인사항	단속결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄,잠금행위 없음
비상구 훼손·변경행위	훼손행위 발견치못함
물건적치 또는 장애물 적치행위	적치 및 장애물적치 발견치못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등,피난방향 적정 관리유지됨
기타사항 (안내문 배부 등)	비상구 관련 안내문 5장배부
참 고	지하 이마트 안전관리 철저토록 지도함

결재	대응총괄팀장		예방과장
	강경용		09/19 강경철
협조