	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 부분완공신청 대상 현장 확인 계획 ****************

1. 관련문서

가. 민원서류-5451,5452(2017.9.18)호 “소방공사감리 결과보고(통보)서,

소방시설 부분완공검사 신청서”

나. 소방시설 공사업법 제14조(완공검사)제②항

2. 김포공항 국제선 제2터미널 소방시설 부분완공 서류(소방시설 개설)가 접수되어 다음과 같이 현장 확인을 하고자 합니다.

가. 일  시 : 2017.9.19.09:30 ~

나. 대  상 : *************************

* *******************

다. 구  조 : 철근콘크리트조,지하1층/지상3층, 연면적 457,588.54㎡, 3개동 중

*********************************

라. 확인자 : 소방장 임용환, 소방장 김영철

마. 확인내용 (금회 준공대상만 확인)

- 피난 방화시설 및 소방시설 등 적법 설치 여부 확인

- 소방시설 등 성능시험 및 연동여부 정상 작동 확인 등.  끝.

★담당자	김영철		예방팀장	최강의		예방과장	09/19 김대선
협조자
시행	예방과-20001	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 강서소방서 현장대응단 현장지휘팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3661-3119	/전송	02-3662-0590	/	fire4371@seoul.go.kr	/	부분공개(6)