의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-6815
결재일자	2017.9.21.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		민자철도운영팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
박태욱		김옥희	代이진구	이대현	09/21 고홍석
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 799번, 최경환 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부.  끝.

최경환 의원(국토교통위원회, 국민의당)

[요구번호 : 799번]

49. 최근 3년간 지하철 운행중지, 지연 등 연착사고, 지하철 내 사고발생 현황

□ 의원님이 요구하신 내용에 대한 답변을 드립니다.

49. 최근 3년간 지하철 운행중지, 지연 등 연착사고, 지하철 내 사고발생 현황

○ 최근 3년간 지하철 9호선 운행중지(10분간), 지연 등 연착사고

일시	장소	유형	피해	내 용	조치 내역
2016. 12.31 (04:42)	개화역 (종합 관제센터)	운행장애	지연운행 (10분이상)	•종합관제센터 신호설비 중 열차운행제어컴퓨터(TCC)의 설계 및 제작결함에 의한 기능오류 발생 •이에 수동취급 등의 대응과정에서 열차지연이 발생	- 재발방지를 위해 기능개선 시행완료 - 합동대응훈련 시행완료 - 특별안전교육 시행완료 - 위험관리포함 추진

○ 최근 3년간 지하철 9호선 사고발생 현황

구분 (역별)	유형	일시	피해	사고내용	조치결과 및 대책
신방화역	여객사상사고	’15.2.23 (19:40)	경상1명 (2주진단)	승강장 열차대기 중이던 여성고객1명에게 천정판넬 1장이 떨어져 머리부 충격으로 119를 통해 병원이송	․피해자 치료 및 손해보상조치실시 ․외부작업자 천정작업 전면 중단조치 ․전 역사 천정판넬 보강공사 추진 등
마곡 나루역	전기화재사고	’16.1.29 (08:54)	비상축전지 소손	전기실 내 비상배터리 불량으로 화재 발생	․전체 전기실 배터리 전수검사 실시 ․전 역사 대상 동종품 전수교체 ․유지관리방법 강화 ․업무절차 보완 ․이중점검을 통한 일일점검 추가시행 등

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	김옥희
	☎ 2133-4169	담당자	박태욱
	작 성 일 : 2017.9.20.(수)

이곳에 본문을 입력하세요