		강남수도사업소
CU########1#######A07###############E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(최*환님)

아리수 수질검사 신청민원이 접수되어 2014.04.21.일 현장방문하고 수질검사를 실시한 결과 먹는물

수질기준 이내로 적합하여 아래와 같이 보고합니다.

성명	최윤환
주소	서울특별시 강남구 도산대로 446 ( 청담동 경원 오피스텔빌딩 ) ( 135 - 100 강남구 청담동 5-0 경원 오피스텔빌딩 )
민원내용	수돗물 사용하면서 피부가 가렵고 물도 깨끗하지 않은것 같아 수질검사 요청하시며 평일 19시이후는 아무때나 방문하셔도 되나 19시 이전 방문시에는 꼭 유선으로 시간 맞춰 연락 주시고 방문해 주시길 요청하심

검사자	직급 :		시설관리7	성명 :		최국현	채수일자		2014년 04월 21일
검사일자	2014년 04월 21일						처리일자		2014년 04월 21일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.05			0.42			0.05
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.03

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*음용수 로서의 적합여부.	*수질검사 결과 먹는물 수질기준 이내로 적합. *초기수 일정시간 퇴수후 사용안내. *안심하고 음옹하도록 안내.

끝.

주무관							최국현				수질팀장					김인학					행정지원과장					04/21 김영철
협조자
시행			행정지원과-8189										(						)		접수												(						)
우	135-855					서울 강남구 양재천로 199(도곡동)																/
전화		02)3146-4744							/전송			02)3146-4779					/														/	대시민공개