		서부수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(동교동 204-2 403)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	032232489	고객접수번호	0962017074668
수용가명	허영철외 1명	민원신청일	2017년 09월 27일
수용가주소	************************************************************
신청인	***	******	****
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20010517	기물번호	W1400914218
현장방문일시	16시 30분	현장출동자	이용주
입회자	김정숙	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	만기 교체 후 계량기 실누수로 안방에 곰팡이가 있어 실누수 처리 요청 계량기 현재 실누수 없음 계량기 닦고 지켜보자 함

끝.

주무관							이용주				주무관					고재창					현장민원과장					09/27 代고재창
협조자
시행			현장민원과-22528										(						)		접수												(						)
우	03635					서울시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02)3146-3740					/	ylee6101@seoul.go.kr													/	부분공개(5)