	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방안전관리자, 소방시설 자체점검 유예신청에 따른 현장확인 결과보고(******)

1. 관련근거

가.예방과-19080(2017.09.28.)호「소방안전관리자,소방시설자체점검 유예신청서(******)」

나.예방과-19134(2017.09.29.)호 「소방안전관리자,소방시설자체점검 유예신청에 따른 현장확인 계획(******)」

2.위와 관련하여 소방안전관리자, 소방시설 자체점검(종합정밀점검) 유예신청과 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 신청내용

1) 신청인 : ***

2) 대  상 : ******

3) 주  소 : ***************

- 건물현황 : RC조 지상9층/지하3층, 연면적 7716.02㎡, 1개동

4) 신청사항 : 소방안전관리자, 소방시설 자체점검(종합정밀점검) 유예신청

- 연기요청기간 : 2017.9.27. ~ 2017.12.20

5) 유예신청사유 : 건물 대수선공사 인한 소방안전관리자,소방시설자체점검(종합정밀점검)불가

나. 현장확인 결과

1) ******은 1997년 8월 13일 사용승인된 업무시설로 현장방문한 바 건물 전체 대수선공사 확인함

2) 시 예방과-10932(2016.04.28.)호 업무지침에 따라 소방안전관리자 선임 및 소방시설 자체점검을 대수선 공사완료일인 2017년 11월 30일까지 유예가 가능하다고 사료되며, 유예기간이 만료되기 전까지 공사가 끝나지 않을 경우에는 관계인이 재신청하여 기간을 연장토록 안내함.

붙임  1. 소방시설 자체점검 유예신청서 1부.

2. 현장확인 사진 1부.

3. 소방안전관리자 선임 및 소방시설 자제점검 유예 업무처리지침 1부.  끝.

담당자	이현정		검사지도팀장	임상순		예방과장	09/29 박성근
협조자
시행	예방과-19221	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 (반포동) 서초소방서	/
전화	02-591-0119	/전송	02-532-2116	/	vividing@seoul.go.kr	/	부분공개(6)