문서번호	원무과-17381
결재일자	2017.9.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
박슬기		代신정현	09/29 정태명
협조

2017년 추석대비 안전점검 결과보고

(3/4분기 시설물 정기점검)

2017. 9.

서북병원

(원무과)

2017년 추석대비 안전점검 결과보고

(3/4분기 시설물 정기점검)

‘17년 추석명절 기간 중 발생할 수 있는 시민고객 불편 및 각종 사고예방을 위해 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		관 련 근 거

「시설물의 안전관리에 관한 특별법」제6조 (안전점검의 실시)

※ 서북병원은「시특법」제2조의 규정에 따른 2종시설물에 해당

2017년 추석연휴 시설물 안전관리 추진계획

(원무과-14990호, ‘17. 8. 25.)

Ⅱ		점 검 개 요

점검일자 : 2017. 9. 26.(화) ～ 9. 29.(금)

점검방법 : 점검표에 의한 자체점검

점 검 자 : 시설팀장 외 15명(방재센터 직원 11명 포함)

주요 점검내용

❍ 건축물 벽체 균열 및 누수 등으로 인한 붕괴 우려 여부 확인

❍ 건축물 주변 빗물받이 및 옥상 등의 배수시설 상태 확인

❍ 전기실 등 누수, 누전 및 전기시설의 정상작동 여부

❍ 냉방배관, 가스차단기 등 기계시설 정상작동 여부

❍ 기타 추석명절 대비 취약부분 중점 점검 등

Ⅲ		점 검 결 과

건축․토목분야

❍ 특이사항 없음

전기분야

❍ 노후 UPS 2018년 예산반영 후 교체 및 보수예정

가스분야

❍ 특이사항 없음

기계분야

❍ 기계실 내 응축수 배관의 부식으로 인한 누수 발생에 따른 배관 보수 중

소방분야

❍ ‘17년 하반기 작동기능점검 시 지적사항 보수공사 추진 중

붙 임 : 시설물 안전점검표 각 1부.  끝.