하자검사조서

(2014년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도))

등록번호	시설보수과-8672
결재일자	2017.10.10.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김종성	10/10 신동헌
협 조

공 사 명	2014년 도로시설물 일상유지보수공사(터널,복개,지하차도)-서부
계 약 자	㈜미산 대표 김동혁
계 약 금 액	금918,330,000원
계 약 일 자	2014. 04. 18
착 공 일 자	2014. 04. 21
준 공 일 자	2015. 02. 23
하자담보책임기간	2015. 02. 27 ~ 2018. 02. 26
하 자 검 사 일	2017. 9. 4 ~ 9. 22
검사대상 및 검사결과	○ 검사대상 : 터널 5개소, 복개 12개소, 지하차도 12개소 ○ 시공규모 : 구조물포장 35a, 신축이음보수 283m, 표면보수 1,245㎡, 단면보수 125㎡ 등 ○ 검사결과 : 현장 확인 결과 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 9. 22 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원