문서번호	소상공인지원과-5419
결재일자	2014.4.22.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		시장소상공인정책팀장	소상공인지원과장
오인섭		홍순성	04/22 배현숙
협 조

진도해상 여객선 침몰사고 관련

소상공인지원과 소관 시설물 안전점검 결과 보고

2014. 4. 22

경제진흥실

(소상공인지원과)

진도해상 여객선 침몰사고 관련

소상공인지원과 소관 시설물 안전점검 결과 보고

2014. 4.16 진도해상에 발생한 여객선 침몰사고와 관련하여 유사 재난사고 사전예방을 위한 소관 시설물을 긴급 안전점검하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		점검개요

□ 점검기간 : 2014. 4.18(금) ~ 4.20(일) (3일간)

□ 점검대상 : 소상공인지원과 소관 시설물 일체

(소관 시설물, 위탁시설물, 서울신용보증재단 및 대형전통시장 9개소 등 14개소)

□ 점검방법

○ 일반시설물 및 전통시장 : 부서자체 점검반을 편성 시설물 안전점검

○ 서울신용보증재단 : 기관 자체 점검실시

○ 대형전통시장 : 부서 자체 점검반 및 상인회 등과  합동 점검

□ 점검반 편성 현황

연번	시설명	주소(전화번호)	점검반
1	잠실 중소기업 공동화사업장	송파구 올림픽로 25 (2240-8800)	홍순성, 임은주
2	중소유통물류센터	서초구 양재대로12길 36 (576-0606)	황차호, 조성민
3	서울풍물시장	동대문구 천호대로4길 21 (2232-3367)	박찬규, 김정은
4	창동 중소기업제품 전시판매장	도봉구 마들로11길 20 (2222-3818)	송진영, 문진우
5	서울신용보증재단	마포구 마포대로 163 (2174-5640)	기관자체 점검
연번	시설명	주소(전화번호)	점검반
6	광장시장	종로구 창경궁로 88 (2267-6291)	산업경제정책관, 시장지원팀장, 강기범
7	동대문종합시장	종로구 종로 266 (2262-0221)	소상공인지원과장, 이정연, 전민재
8	동대문종합시장D동상가	종로구 종로 266 (2279-8751)	시장소상공인정책팀장, 임은주, 박재범
9	방산종합시장	중구 동호로 37길 20 (2268-6691)	상생협력팀장, 신채연, 최수진
10	평화시장	중구 청계천로 334 (2265-3531)	김현창, 노용희, 이미리나
11	남대문시장	중구 남대문시장 4길 21 (753-2805)	시장현대화팀장, 김정은, 임지은
12	청평화시장	중구 청계천로 274 (2252-8036)	소상공인육성팀장, 조성민
13	신평화패션타운	중구 청계천로 298 (2238-6813)	이정준, 문진우
14	동평화시장	중구 청계천로 318 (2235-5881)	오인섭, 이승진

※ 토요일, 일요일 점검자 초과근무 4시간 인정

□ 중점 점검사항

【 시설물 】

○ 안전점검 시행 여부

○ 현재 시설물 상태, 각종 재난(침수․붕괴)시 주변의 안전대책, 기타 안전을 위해 필요한 응급조치 사항

【 전통시장 】

○ 시설물 상태, 침수(붕괴)시 주변의 안전대책, 기타 안전을 위해 필요한 응급조치 사항 등 (해당 자치구를 통해 안전점검 실시)

【 공통사항 】

○ 시설물 안전관리책임자 지정 여부

○ 재난 유형별 대응메뉴얼 수립 및 가상훈련 실시 여부

○ 직원 비상연락망 정비 및 직원 교육실시 현황

Ⅱ		점검결과

□ 2014. 4.16 진도해상에 발생한 여객선 침몰사고와 관련하여 소상공인지원과 다중이용시설물 14개소(대형전통시장 9개소 포함)에 대한 안전점검을 실시한 결과,

① 소관시설물 5개소(서울신보 및 민간위탁시설 포함)는 정기적으로 안전점검을 실시하고 있으며, 방화관리자 등 재난안전관리자를 지정하여 운영하고 있어 이번 안전점검 결과 안전위해 요인은 없는 것으로 확인되었으나,

서울중소유통물류센터의 경우, 경보기 추가 설치 및 소방관리에 양곡사업소와의 긴밀한 공조가 요청되며, 서울풍물시장의 경우, 2층 천정텍스 보수 공사 중이며, 집중호우에 대비하여 배수 펌프 설치를 검토 중임.

② 대형 전통시장 9개소를 점검한 결과, 정기적으로 시설물 안전점검, 소방교육 등을 실시하고 있으며 비상연락망, 피난대피도 등을 비치. 방산시장을 제외한 대부분의 시장이 재난관련 매뉴얼을 비치하고 있음.

연번	시 장 별	점검결과
		재난안전 관리자 지정	재난대응 매뉴얼 비치	기타
1	광장시장	지정(###)	소방계획서 및 시장 배치도, 비상연락망 비치	소방서 연계 화재 훈련(월2회) 및 상인 자체교육 실시(광장시장 외 주변 시장까지 교육),
2	동대문종합시장	지정(###)	7개 재난 유형별 매뉴얼 비치	화재 비상훈련 실시
3	동대문종합시장D동상가	지정(###)	소방계획서 등 재난대응 매뉴얼 및 비상연락망 비치	정기적으로 안전교육 및 비상훈련 실시 중
4	남대문시장	지정(##외 2인)	방화재대응 매뉴얼 및 비상연락망 비치	연2회 시설물 안전점검 실시, 자치소방훈련 연2회 실시
5	방산종합시장	지정(###)	미비치(재난사안별 매뉴얼 작성 비치토록 안내)	시설물 정기안전점검 실시, 직장 자위소방대 운영

연번	시 장 별	점검결과
		재난안전 관리자 지정	재난대응 매뉴얼 비치	기타
6	평화시장	지정(#####)	소방계획서 및 비상연락망 비치	정기정인 시설물 안전점검 및 직원 대상 안전교육 실시
7	청평화시장	지정(###)	소방계획서 및 비상연락망 비치	교육 및 화재 관련 비상훈련 실시
8	신평화패션타운	지정(###)	재난대응 매뉴얼 및 비상연락망 비치	정기적 재난훈련 실시, 전기안전시설물 개보수 중임
9	동평화시장	지정(###)	소방 매뉴얼 및 비상연락망 비치(재난사안별 매뉴얼 준비중임)	2014년 소방시설물 교체공사 예정. 연1회 소방교육 실시

Ⅲ		향후 조치계획

□ 소상공인지원과 소관 다중이용시설물에 대한 수시점검 실시 및 점검 결과 지적사항은 즉시 조치토록 하여 시민안전 확보

□ 소상공인지원과에서 자체 점검한 9개 대형전통시장 외 320개 시장에 대한 안전점검 독려(자치구)

- 안전점검 결과 지적 사항은 즉시 보수․보강 등 안전조치를 시행하도록 하고   안전조치 후 재점검을 추진

붙임 : 1. 잠실중소기업 공동화사업장 등  시설물 안전점검표 5부.

2. 광장시장 등 전통시장 시설물 안전 및 재난대응체계 점검결과 보고서

9부. 끝.