아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	서울로7017 시설물 보완 요청

서울로 7017 시설물 점검 중 아래와 같은 문제점이 발견되어 보완을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

□ 시설물 보완 대상

○ 에스컬레이터 트러스부 측면 패널

⇒ 패널 두께가 얇고 별도 지지대가 없어 안전사고 우려

○ 청파로 계단 논슬립 타일 고정 불량

○ 운영센터 정화조 관리층 누수

붙 임 : 시설물 보완 요청 대상 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
주무관	박철오		서울로시설관리팀장	이종한		서울로운영반장	10/11 조영창
협조자
시행	서울로운영단-3702	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 만리동1가 1 서울로관리사무소	/	http://seoullo7017.seoul.go.kr
전화		/전송	02-312-7288	/		/	부분공개(5)