지하철음수대 수질검사 결과 보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	04/22 서경만

	명에 의거, 지하철 음수대 수질검사 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 22.
보고자 : 주무관 성명 정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 일       시 : 2014. 04. 22(화) 09:40 ~ 17:00

□ 점   검  자 : 수질팀 2명(최윤식, 정지진)

□ 점 검 사 항 : 지하철 음수대 수질검사

□ 점검 내용

가. 지하철 음수대 수질검사

□ 출장내용 및 결과

연번	검 사 지 점	탁도	염소	ph	철	구리	비 고	온도
1	종각역(1호선)	0.09	0.11	7.1	불검출	불검출	합격	8℃
2	종로3가역(1호선)	0.10	0.24	7.1	불검출	불검출	합격	6℃
3	동대문역(1호선)	0.16	0.12	7.1	불검출	불검출	합격	7℃
4	성신여대역(4호선)	0.14	0.32	7.1	불검출	불검출	합격	9℃
5	한성대역(4호선)	0.18	0.14	7.1	불검출	불검출	합격	7℃

□ 결과조치 및 의견

○ 현장 수질검사 결과는 관리자 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.