함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	청사 시설물 안전점검 결과 보고

1. 행정지원과-4730(2014.3.4)호 및 경영혁신과-1587(2014.4.17)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 청사 시설물의 안전점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검일시 : 2014. 4. 21(월)

나. 점검목적 : 시설물의 안전점검 실시로 위험요인 사전제거 및 안전관리 강화

다. 점검사항

- 건축분야(구조물) 시설 안전점검

- 기계설비, 전기설비, 소방설비 등 안전점검

라. 점검방법

- 시설물관리 담당자와 시설물 전기,기계분야 준공무직 근로자와 합동점검

- 시설물 분야별 유지관리 상태 및 정상작동 여부 점검 등

마. 점검결과 : 전반적으로 양호하나 별관 1층 샤워실 천정 미세 누수상태

바. 누수 조치 계획 : 수리 진행중(22일 현재)

사. 점검자

소 속	성 명	담 당 분 야	비 고
행정지원과	김 형 수	청사관리 업무
〃	백 판 종	청사 위험물 및 소방업무
준공무직	이 용 래	청사 기계시설물 관리
준공무직	이 병 호	청사 전기시설물 관리

붙 임 : 공공청사 안전 점검표 및 현장점검 사진 각 1부.  끝.

주무관	김형수		행정관리팀장	문인환		행정지원과장	김영철		강남수도사업소장	04/23 代김영철
협조자
시행	행정지원과-8398	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4722	/전송	02)3146-4778(9)	/	sunbee33@seoul.go.kr	/	부분공개(3)