문서번호	현장민원과-7203
보존기간	년
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/24 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.24)

2014.  4.  24(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.24(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	810	10	581	3	229
양 천 구	4	313	2	162	2	151
강 서 구	5	318	5	292		26
구 로 구	4	179	3	127	1	52

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	581	1	42	4	157	3	208	0	44	2	130
양천구	2	162		20	1	44		55		19	1	24
강서구	5	292	1	19	2	85	2	108		10		70
구로구	3	127		3	1	28	1	45		15	1	36

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		2	5	3	10	162	292	127	581
가옥 내	소 계	0	4	1	5	103	230	79	412
	화장실변기누수		2	1	3	69	131	38	238
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관				0	5	14	14	33
	보일러,온수배관		1		1	16	59	8	83
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	3	6
	기 타		1		1	4	17		21
가옥 외	소 계	2	0	1	3	44	48	43	135
	수도계량기옆	1			1	23	21	15	59
	마당 수도 및 배관 노후	1		1	2	18	25	28	71
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	1	1	2	15	14	5	34
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆		1	1	2	11	11	4	26
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	2	0	1	3	151	26	52	229
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	14			14
신청인(거주인) 부재				0	19			19
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	2		1	3	96	26	52	174
기 타				0	18			18