문서번호	연구지원부-15651
결재일자	2017.11.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	시설관리팀장	연구지원부장		서울특별시보건환경연구원장
서주태	성정웅	이형우		11/02 정권
협 조	주무관		이범석
	주무관		장세일

2017년도 하반기 특정관리대상시설

일제조사 및 자체 안점점검 계획

2017. 11

보건환경연구원

(연구지원부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

2017년도 하반기 특정관리대상시설

일제조사 및 자체 안점점검 계획

연구원 내 특정관리대상시설에 대한 안전점검을 실시하여 시설의 안전등급을 재조정하고 재난위험시설의 장․단기 해소계획을 수립․시행함으로써 재난예방 및 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□「재난 및 안전관리기본법」제27조 (특정관리대상시설의 관리 등)

○ 특정관리대상 등의 지정․관리 및 정비

□「재난 및 안전관리기본법」시행령 제31조 (특정관리대상시설의 지정 등)

○ 특정관리대상시설 등의 정기 또는 수시 조사, 세부지정 기준

Ⅱ		점검대상 및 시설현황

□ 점검대상 : 건물 5개동

건 물 명	층 수	연면적(㎡)	구 조	준공년월	비 고
본 관	지하1/지상4층	9,434	철근콘크리트	‘89. 6
본관(증축)	지하1/지상4층	2,860	“	‘97. 6
신관(A,B동)	지하1/지상4층	12,876	“	‘11. 6
강남농수산물검사소	지상2층	726	철골샌드위치판넬	‘01. 1
강북농수산물검사소	지상 3,4,5층	1,470	철근콘크리트	‘85. 7	임차건물

※ 특정관리대상시설 : 지방공공청사(연면적 660㎡ 이상의 청사 및 업무시설)

□ 등급별 시설현황

구 분	관리대상 시 설 물	중점관리대상시설				재난위험시설
		소계	A등급	B등급	C등급	소계	D등급	E등급
건축물	5	5	* *******	* **************	-	-	-	-

※ 안전등급 : A등급-이상이 없는 시설, B등급-보조부재의 경미한 손상이 있는 양호한 상태

Ⅲ		세부 점검계획

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2017. 11. 2 ~ 11. 6(기간 중 3일간)

❍ 점검분야 및 점검자

- 총  괄 : 시설관리팀장

- 분야별 : 5개 분야(건축, 가스, 전기, 기계, 소방)

- 점검자 : 공업7급 서주태 외 2명

❍ 점검방법 및 중점 점검사항

- 시설분야별 안전점검 체크리스트(붙임)를 활용한 점검 실시

- 건축물의 주요 구조부 손상 여부 점검

- 가스, 기계, 소방, 전기시설의 관리 및 안전성 여부 점검

□ 분야별 점검내용

점 검 분 야	주 요 점 검 내 용	점검자
①건축 분야	∙ 기둥, 보 등 주요구조부의 손상균열 여부	공업7급 이범석
	∙ 옥상 물건적치 등 옥상 과하중 여부
	∙ 건축물 주변 및 옥상 등의 배수시설 상태
②가스 분야	∙ 가스용기 관리상태 및 가연성물질 방치 여부	공업7급 서주태
	∙ 가스차단기, 경보기 등 정상작동 여부
	∙ 가스밸브 노후여부, 배관매설, 고정상태
③기계 분야	∙ 배관의 파손․누수 및 유지관리상태	공업7급 서주태
	∙ 보일러, 공조시설 및 설비배관 부식 여부
	∙ 급수․급탕․공조시설 관리 및 안전성
	∙ 지하설비 누수, 환기상태 및 배출기 작동여부
	∙ 승강기, 에스컬레이터 등 안전관리 및 작동상태
④소방 분야	∙ 내부마감재 방염기준 등의 적법 여부	기계7급 장세일
	∙ 소화기․화재탐지기 등 소방시설 상태
	∙ 위험물질 및 화기관리의 적정성 여부
	∙ 방화문 및 방화셔터 정상작동 여부
	∙ 피난통로 확보여부 및 유지관리 상태
⑤전기 분야	∙ 전선배선불량 및 문어발식 콘센트 사용여부	공업7급 이범석
	∙ 비상발전기 및 비상시 예비전원 확보여부
	∙ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
	∙ 전기기구 접지 및 피뢰침 설치 적정여부

Ⅲ		점검결과 조치

□「시설물 상태평가 기준(특정관리대상시설등 안전등급 결정방법)」에 의한    안전등급 결정

❍ 중점관리시설(A․B․C등급) 또는 재난위험시설(D․E등급)로 지정

□ 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 이행

❍ 현장조치 가능한 사항 : 즉시 조치, 위험시설은 신속히 전파

❍ 예산이 수반되는 정비사업 : 확보된 예산으로 조기 사업착수

❍ 붕괴 우려가 있는 시설 및 구조물  : 안전진단 후 보수·보강 조치

❍ 예산확보 등 정비에 시일이 소요되는 사업 : 추후 예산확보 후 사업시행

Ⅳ		행정사항

□ 점검결과 국가재난관리시스템(NDMS) 입력 (‘17.11.21까지)

□ 하반기 일제조사(안전점검)결과 제출(‘17.11.30까지 시설안전과)

붙임 : 안전점검 체크리스트.  끝.