＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 10월 정수생산현황 제출(구의)

1. 우리정수센터의 2017년 10월 정수생산현황을 붙임과 같이 제출합니다

가. 생산량 현황                                                          (단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2017.10월	증․감량	증․감율	2017.9월	증․감량	증․감율
총취수량	11,475,825	8,939,660	-2,536,165	-22.1%	7,358,718	1,580,942	17.7%
총생산량	10,935,085	8,581,838	-2,353,247	-21.5%	7,062,409	1,519,429	17.7%
1일생산량	352,745	276,833	-75,912	-21.5%	235,414	41,419	15.0%
유효율	95.3	96.0	0.7		96.0	0

붙  임 : 2017년 10월 정수생산현황 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정승열		정수과장	11/06 代박근희
협조자
시행	정수과-6095	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5443	/전송	02-3146-5409	/	duf1004@seoul.go.kr	/	대시민공개