문서번호	총무과-39936
결재일자	2017.11.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	별관운영팀장	총무과장
김문연	배창호	11/13 정상택

- 2018년 서울시 서소문청사 -

통신시스템 유지관리 용역 추진계획(안)

2017. 11

총무과

(별관운영팀)

- 2018년 서울시 서소문청사 -

통신시스템 유지관리 용역 추진계획(안)

서소문청사에서 운영 중인 인터넷전화, 네트워크, 단말 등 정보통신시스템을 안정적 운영관리하기 위한 2018년 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		추진개요

□ 관련근거

○ 2018 통신․방송시스템 운영 및 유지관리 계획(총무과-39137, ‘17.11.7)

- Ⅳ. 세부추진계획 - □ 서소문청사 통신시스템 유지관리 용역

□ 운영현황

○ 유지관리 대상 품목 : 약 *****대

품 명		수량	품 명		수량
	국내 교환기 및 인터넷전화(IPT) IPT(Internet Protocal Telephony) : 인터넷망을 이용해 음성 전화를 주고 받는 것으로 음성, 데이터 및 전원을 통합하여 전송하고, 다양한 부가서비스를 제공할 수 있는 인터넷 전화 서비스	*****		CCTV 시스템	***
	구내교환기(IAP)	*		L3 스위치	*
	IP교환기	*		NVR(*), CCTV(***), 기타장비	***
	미디어게이트	*		출입관리시스템	***
	IP전화기(고급,일반,보급), 확장버튼	*****		ACU(***),리더기(***) 등	***
	부가서비스 장치(과금, 유지관리)	*		S/W(*), 기타	*
	VoIP 보안장치	*		주차관제시스템 등	***
	스위치(백본 2, 분산 5, 단말 40)	**		차량차단기(**), 케이블포설(***) 등	***

○ 유지보수방법 : 전문 용역인력(상주 2, 비상주 1)을 통한 유지보수

- 네트워크(IPT, 시설망), 인터넷전화시스템, 통신단말기 이증설 등

Ⅱ		2018년 추진계획

□ 추진방향

○ 서소문청사내 통신환경 변화에 대응하기 위해, 전문 유지관리 인력을 보유한 업체를 통한 시설관리로 서소문청사 통신망의 안정적 운영

○ 서소문청사 출입통제, 영상정보처리장치(CCTV), 청사안내시스템 등 시설관리 전용망이 TCP/IP로 구성되어 시설망 관리전담 인력 필요

○ 인력운영 방안 : 3인

- 상주(중급기술자 1인, 초급기술자 1인), 비상주(중급기술자 1인)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 2018년 서울시 서소문청사 통신시스템 유지관리 용역

○ 대상청사 : 서소문청사(1동, 2동, 3동, 5동, 후생동, 송월동 등)

○ 사업기간 : 착공일로부터 ~ 2018.12.31.까지

○ 사 업 비 : ***백만원

○ 입찰방법 : 제한경쟁방식(적격심사)

□ 과업내용 : <붙임 2. 과업지시서> 참고

○ 인터넷전화 전용망 및 전화교환기 유지보수

- 서소문청사별 백본, 구내교환기, 분산스위치 등

○ 시설망 유지보수(CCTV, 출입관리시스템, 통합게시판 등)

- 시설망 백본, 단말스위치, CCTV 및 출입관리시스템 네트워크 등

○ 단말 이증설 : 인터넷전화망, 시설망, CATV망, 전관방송 등

○ CCTV 시스템, 출입관리시스템, 주차관제시스템, 통합영상관제, 통합 게시판 등 운영관리, 기타 통신시스템 공사 지원

Ⅲ		소요예산 : ***,082,000원

□ 산출내역 : <붙임 1. 원가 용역내역서> 참고

□ 예산과목 : 부서/정책/성과목표/단위/세부사업

○ 행정국총무과, 행정지원체계 강화, 효율적인 행정지원체계 확립, 청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비(100-201-02)

Ⅳ		향후계획

□ 향후일정

○ ‘17. 11~12월 : 사전규격공개, 계약심사, 입찰공고, 적격심사 및 계약

○ ‘18.  1~12월 : 사업수행 및 운영관리, 사업 준공 완료

붙 임 : 1. 용역 원가내역서 1부.

2. 과업지시서 1부.  끝.