관말·정체지역 수질검사 결과 (04월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이상일	장인환	04/28 유철민

	관내 동작구 관말 · 정체지역에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과 를 아래와 같이 보고합니다
2014. 4. 28.
보 고 자 : 주 무 관 이상일

--------------------    아             래       ------------------

가.  검사일시 : 2014. 04. 28일

나.  검 사 자 : 이 상 일

다.  검사대상 : 관말,정체지역 4개 지점

라.  검사항목 : 2개항목 (탁도,잔류염소)

마.  검사결과

○ 검사실적

검 사 대 상						검 사 결 과
계	아파트	단독	연립	주상	일 반 건물등	계	적합	부적합	잔류염소부족
4	-	3	-	1	-	4	4	-	-

○ 검사결과: “ 붙임” 참조

붙임: 관말정체지역 수질검사 결과 1부.  끝