아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	성북소방서
수신	중앙에너비스 종암지점 등 51개소
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급 자율점검 실시 협조

1. 평소 소방행정발전과 위험물 안전관리에 많은 노력을 기울여 주신데 대하여 깊은 감사를 드립니다.

2. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 귀 업소에서 보유하고 계신 위험물시설에 대한 긴급 자율점검을 실시하여 위험물 누출로 인한 피해가 발생하지 않도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 기    간: 2017. 11. 24.(금) ~ 여진 종료 시 까지

나. 대    상: 위험물시설(탱크) 보유업체 51개소

다. 점검실시

1) 시    기: 안내문 받는 즉시 1회 실시 후 / 이후 여진 발생 즉시

2) 점검방법: 위험물시설 관계인에 의한 자율점검 방식(위험물안전관리에 관한 세부기준 일반점검표 서식)

라. 점검내용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등

마. 점검내용

1) 추후 소방서에서 추가점검을 실시할 계획이니 방문시 자체 실시한 점검결과를 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	성북소방서장
담당자	김남호		위험물안전팀장	代조성렬		예방과장	11/24 代조성렬
협조자
시행	예방과-14867	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/		/	대시민공개