고시원 특별관리대상 현장확인 결과

1. 추진결과

○ 대    상 : 애플고시원외 3개소

○ 확 인 일 : 2014.04.28

○ 인    원 : 센터장 김명득외 3명

○ 지적사항 : 소화기 분산 배치, 유도표지 부착, 휴대용비상조명등 배터리 교체

2. 관계자․종사원 소방안전교육 :  3개소, 15명

3. 추진상 애로사항

-

4. 문제점 대책

○ 문제점

- 화재발생시 다수의 인명피해 발생 우려

- 소방시설 유지·관리 미흡

- 소방시설에 대한 관심부족으로 유사시 무용지물

○ 대책(개선방안)

- 영업주 및 관계인(총무)에 대한 지속적인 소방안전교육 실시

5. 제도개선 및 수범사례

○ 제도개선사항 - 특이사항 없음

○ 수범사례 - 특이사항 없음

보 고 내 용
일 시	2014. 04.28.(월) 13시00분 ~ 17시00분
건 명	출장결과보고서(고시원 및 원룸텔)
내용	○ 고시원 및 원룸텔 간부현지방문지도 - 일시 : 2014. 04. 28(월) 13:00 ~ 17:00 - 장소 : 애플고시원,아이원원룸텔,JJ원룸텔 - 내용 : - 소방시설 적정유지 관리 실태 확인 한바 특이사항 발견치 못함. - 소방시설, 비상구 및 피난설비 등 확인 한 바 적정 관리 - 대상처 관계자 소방안전교육 및 화재예방 당부 등 간담회 실시
비 고