< 설계변경 요청사항 >

1. 15인실 1개소 구성 : 도면상 창업실 14와 창업실 13의 절반

2. 4인실 5개소 구성 : 창업실 6을 두 개로 분할, 창업실 13의 절반, 창업실 12를 두 개로 분할

* 전등전열(스위치 분리포함), 냉난방기기 및 컨트롤러, 출입문, 통신 모듈러 잭, 소방설비(감지기, 스프링클러, 유도등, 방송설비) 반영필수