문서번호	기전설비과-4458
결재일자	2017.12.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전설비과장	시설부장
김윤곤	김남수	12/05 최진석
협 조
	주무관		김재규

2018년 한강공원 승강기 유지관리 계획

2017. 12

한 강 사 업 본 부

(기전설비과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등		■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 한강공원 승강기 유지관리 계획

2018년 한강공원에 설치된 승강기의 점검 · 정비 및 유지보수를 위한 용역을 시행 한강 이용시민들의 편의제공 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		한강공원 승강기 유지관리 현황

□ 승강기 현황(22개소 34대)

안내센터	합 계	강 서	난 지	생태과	양 화	이 촌	반 포	잠 원	뚝 섬	운영과	잠 실	망 원	여의도 샛강
수 량	34	2	1	2	3	6	2	4	3	4	3	2	2
승 강 기 위 치	22지역	가양구름다리2	가양 대교1	야생탐사1 수변생태1	당산철교1 양화대교 상/하류2	옥수역1 한남나들목1 한강대교2 이촌육교22	동작대교상/하류2	성수대교1 한남대교1 청담나들목2	성수구름 다리2 낙천정 나들목1	자벌레4	잠실나루역1 잠실철교1 잠실대교1	현 대 차 서비스앞	샛강-당산보행육교
시설층수	2～4층	2층	2층	2～3층	2층	2～3층	3층	2～3층	2층	2～4층	2층	2~3층	2층
탑승인원	15～24인승	15인승	20인승	15인승	17인승	15～24인승	17인승	17～20인승	15~24인승	17인승	15～17인승	15인승	20인승

※ 2017년 4대 증가(신청담나들목 2, 서부이촌보행육교 2)

□ 승강기별 위치

샛강당산

보행육교

서부이촌

보행육교

낙천정

나들목

신청담

나들목

□ 2017년 승강기 용역 수행 추진내용

연번	용역명	대상	용역기간	용역비(천원)	비고
1	2017년 한강공원 승강기 유지관리용역	승강기 34대 점검,수리등 유지보수	`17.1.12 ~ `17.12.31	105,000
2	2017년 승강기 CCTV 및 인터폰유지관리용역	CCTV 81대, 인터폰 및 청소관리 30대	`17.1.12 ~ `17.12.31	95,000

Ⅱ		2018년 승강기 유지관리 용역계획

1. 2018년 한강공원 승강기 유지관리용역

가. 승강기 유지관리 용역 개요

○ 승강기수량 : 22개소 34대

○ 용역기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31(12개월)

○ 용역금액 : *********

※ 관 련 근 거

승강기시설 안전관리법 제 16조의2(승강기의 안전관리자) 및 제17조(자체점검)

승강기시설 안전관리법 시행규칙 제24조의3(승강기 안전관리자 직무)

○ 계약방법 : ****** [자격제한 : 승강기보수 면허, 지역(서울)]

나. 승강기 용역 범위(승강기시설안전관리법 제11조의 4제1항)

○ 법정정기점검, 고장발생시 보수, 야간‧휴일 대기 및 긴급출동 등

○ 자체점검(월1회) 및 고장발생 시 수리

○ 예방정비, 집중호우 기간 수방점검 및 조치 등

다. 용역 목적

○ 승강기 시설의 고장예방 및 안전성 확보 한강 이용시민에게 이용편익 제공

○ 법정 정기점검 및 일상‧수시 점검을 통한 유지관리로 승강기 안전성 확보

○ 집중호우로 한강범람 시 수방활동을 통한 승강기 침수를 예방하며, 하부 피트의 뻘 제거 등 승강기의 신속한 복구 운행

라. 승강기 용역 산출내역

○ 추정예산 : *********(부가가치세 포함)

구 분	소 요 예 산	비 고
산출근거	■승강기 유지관리비 계 : ********* ◦점검비 : ******** ‧ 일반점검 34대*12개월 ‧ 수방점검 17대* 5개월 ‧ 정밀점검 및 승강로 청소 34대* 2회 ◦부품비 : ********	-일반점검 ‧대상: 34대 ‧횟수: 12회(월1회 점검) -수방점검 ‧대상: 인양장치포함 17대 ‧횟수: 5회(5~9월) -승강로청소 ‧대상: 34대 ‧횟수: 2회(4월,9월)

※승강기시설 안전관리법 제11조의4(표준유지관리비) 규정에 따라 한국승강기

안전공단이 공표한 “2018년 승강기 표준유지관리비” 기준하여 산출함.

2. 2018년 승강기 CCTV 및 인터폰 유지관리 용역

가. CCTV 및 인터폰 용역개요

○ 카메라 수량 : 95대

○ 용역기간 : 2018. 1. 1 ~ 2018. 12. 31(12개월)

○ 용역금액 : ********

※ 관 련 근 거

개인정보 보호법시행령 제4장 제25조(영상정보처리기기 운영‧관리방침) 및 제26조

(공공기관의 영상정보처리기기 설치‧운영사무의 위탁)

○ 계약방법 : ****** [**************************]

나. 용역 범위

○ CCTV 및 인터폰 점검(정밀점검 년2회, 정기점검 년12회)

○ CCTV 및 인터폰 고장발생시 즉시 조치

○ 승강기청소(정밀청소 년2회, 정기청소 주1회)

다. 용역 목적

○ 인터폰은 승강기 갇힘 상황 발생 시 안내센터 및 유지보수업체와 연락할 수 있는 비상연락망으로 주기적 관리를 통해 시민들의 안전관리에 기여.

○ CCTV시스템은 승강기 내외 상황을 모니터링하는 시설로서 범죄예방 및 갇힘사고 등 이용 시민의 안전성 확보

○ 한강공원 승강기는 자전거이용자 등 불특정 시민들이 이용하는 공공시설       로서 주기적인 청소관리를 통해 시민에게 쾌적한 이용 환경을 제공.

라. CCTV 및 인터폰 용역 산출내역

○ 소요예산 : ********(부가가치세포함)

구 분	소 요 예 산	비 고
산출근거	■ CCTV 및 인터폰 유지관리비 계 : ******** ◦CCTV 및 인터폰 점검(95대) : 4******* ‧ 정기점검 년12회 ◦승강기청소(34대) : ******** ‧ 정밀청소 년2회(4월,9월) ‧ 정기청소 주1회	- CCTV및인터폰 정밀점검 ‧ 카메라 및 시스템 분해청소 등 - CCTV및인터폰 정기점검 ‧ 인터폰 및 카메라테스트 - 승강기 정밀청소 ‧ 바닥미싱,승강기탑기계실청소 제어실청소 등 - 승강기 정기청소 ‧ 승강기내부 및 승강장, 주위 반경 5M청소 등

Ⅲ		향후 계획

○ 서울특별시 재무과에 계약의뢰(2018.1.1.부터 용역 수행을 위해 조기발주)

-예산(2018년) : 한강사업본부, 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설물관리 및 개선, 한강공원기전시설 유지관리, 공공운영비

○ 계약심사 : 계약심사과 심사 제외(기술용역으로 2억미만 대상 제외)

붙임 : 1. 승강기 설계서 1부

2. 용역설명서 및 과업지시서 각 1부.

3. 한강공원 승강기 시설현황 1부.  끝.