문서번호	급수운영과-28664
결재일자	2017.12.8.
공개여부	부분공개(6)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
서계선	김찬모	12/08 김태헌
협 조
	주무관		김승완

순찰점검 결과보고서

2017. 12. 8.(금)                               순 찰 자: 서계선,

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명		구경(mm)				순찰 노선명												적출내용			조치내용
	****		***				******************												****
***	***		********				***********												****
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분			밸 브 류																	밸 브 류
			계			제수변					공기변			퇴수변			소음,기타			계			구형		원형				중형
점검	금 일
	누 계		2049			1892					48			33			101
적출	금 일
	누 계		103								2			1			101
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분			밸 브 류																	밸 브 류
			계			제수변					공기변			퇴수변			소음,기타			계			구형		원형				중형
점검		금 일
		누 계	1881			1789					39			32			34
적출		금 일
		누 계	32								1			1			34
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시설물명			구 분		용 량			적출 내용								처리 내용												누계
*****								****																				241
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부									도시가스			통 신				전 기			구 청 (하수도,도로)				재개발 재건축			기타공사
	지하철			도로 등
105										5/			12/1				9/			32/1				47/1
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분			대 상(개소)						점 검 실 적(회)						점 검 결 과(개소)											비 고
									일일점검			주간점검			계			이상없음			누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	******************************** ************ ***************************** ***********************************

이홍기,임영태

점검결과 적출사항

*********************************************************************************************************************************