문서번호	급수운영과-33105
보존기간	년
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장
김왕근	권기섭	12/12 송근호
협 조

현장실정보고서 제출에 따른 검토 보고

2017. 12.

동부수도사업소

급 수 운 영 과

현장실정보고서 제출에 따른 검토 보고

『2017년 마장동외 7개동 상수도공사』와 관련하여 현장실정보고서가 제출 되어 검토결과를 아래와 같이 보고드림.

1. 관련근거

□ 현장실정보고서 이준017-137(2017. 12. 5.)

2. 공사현황

지시번호	공사위치	공사개요	공사기간
개량35	**********************	D=150mm, L=130m	2017. 10. 18.~11. 14.
개량54	****************	D=150mm, L=90m	2017. 11. 24.~11. 30.

3. 실정보고

□ 상기 공사구간은 도로관리청(성동구) 포장복구 구간이나 상수도공사 시 되메우기 토사가 불량하여 전량 폐기물로 처리해야 할 실정임.

- 관리청에서 불량토사를 상수도 중간 집하장으로 반출 완료.

4. 보고자 검토 의견

□ 상기 실정보고 내용처럼 ********************** 일대에서 발생된 불량토사(94[eqn: m ^{3}])에 대하여, 우리사업소에 계약된 폐기물 처리 용역업체(성동구)에서 처리토록 하고, 추후 설계변경 반영조치코자 합니다.

- ******************* 폐토사: 61[eqn: m ^{3}]
- *************** 폐토사: 33[eqn: m ^{3}]
합계: 94[eqn: m ^{3}]

붙임  1) 현장실정보고서 1부.

2) 현장사진 1부.  끝.