문서번호	운영과-5118
결재일자	2017.12.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
이진호		김지응	12/18 代장인환
협조

『시설물부분 관리대행시설』

2017도 하반기 운영실태 지도점검결과 보고

2017. 12.

난지물재생센터

(운영과)

『시설물 부분 관리대행 시설』

2017년도 상반기 운영실태 지도점검결과 보고

점검개요

❍ 기  간 : ‘17.12.1 ~ 5일(3일)

❍ 점검반 : 공업6 김지응, 공업7 이진호

❍ 주요 점검내용

- 예산․회계 집행의 적정여부

- 적정인력 배치 여부 및 교육실시

- 각종 시설물 법정 검사 및 오염도 검사여부

- 종사원 휴가 실시 등 적정 노무관리 여부

- 관리대행 시설물에 대한 적정 유지관리 여부 등

	※ 관리대행 개요
◇ 관리대행사 : 대양엔바이오(주) (대표: 박종운) ◇ 대상시설 : 4개공정 ① 분뇨처리시설 4,500㎘/일(지렁이사육장 포함), ② 슬러지 소각시설 150톤/일 ③ 탈수시설(원심탈수기 10대 및 부대시설), ④건조시설 150톤/일 ◇ 대행인력 : 44명 ◇ 대행범위 : 대상시설에 대한 관리․운영 및 수선 (20백만원/건 미만)

점검결과 (※ 세부내역 별첨)

❍ 적정인력배치 여부 : 적정

- 공정별 인력배치 현황

계(명)	위생처리장	탈수기동	소각장	건조시설	관리직
44	12	9	10	10	3

❍ 자격자 선임 및 실제 근무여부 : 적정

구 분	소 속	성 명
환경기술인	건조, 소각	민원홍, 최항석
유독물관리자	소각, 위생	김계공, 오광모
보일러취급관리자	건조, 소각	김맹석, 김옥태
방화관리자	건조	류은창
전기안전관리자	탈수	김대호
위험물안전관리자	위생	권우영

❍ 종사원 법정 및 자체교육 실시 여부 : 적정 이행

❍ 공정운영분야  : 적정

❍ 탈수슬러지 함수율 분석 및 대기오염물질 자가측정 : 적정이행

❍ 물품 및 약품관리 : 관리대장 기록유지 및 재고량 적정

❍ 작업장 환경관리  : 청결유지 및 관리상태 양호

❍ 소방 및 안전관리 : 안전장구 및 소방장비 확보 등 적정

❍ 노무관리         : 근로계약서 작성, 연차 사용 등 적정

❍ 시설관리 분야    : 보수필요 사항 4건

- 탈수 1건 : 건조반입 스크류 컨베어 감속기 보수 필요

- 분뇨 1건 : 투입동 기계실 세사 컨베이어 보수필요

- 건조 1건 : 건조시설 응축수배관 싸이트글라스 정비 필요

- 소각 1건 : 백연저감 송풍기 열교환기 부식 및 누수

처리의견

❍ 시설관리 분야 개선필요사항 4건은 위탁사에서 우선 보수조치토록 하고  익월정산 처리

붙임 1) 2017년 관리대행지도점검 결과표 1부.

2) 2017년도 하반기 관리대행시설 운영관리실태 점검결과(세부내역)1부

3) 2017년 하반기 지도점검 결과 시설보수 필요사항(사진)1부.  끝,