＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
		강서수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2017. 11월 다량급수처 점검결과 보고

2017년도 다량급수처 점검계획(요금과-4502, 2017.2.13.)관련,  2017.11월 다량급수처 관리점검을 실시하고 아래과 같이 결과를 보고합니다.

가. 점검개요

- 점검대상: 오류초등학 등 176개소

- 점검기간: 2017.11.27.(월) ~ 12.15.(금)

- 점검사항: 계량기 고장 등 계량기 상태, 조례 위반 등

나. 점검결과

- 판정결과: 정상 176개소, 비정상 - 개소

- 고객의 소리(민원상담): 3건

수질검사	누수관련	업종․요금관련	기타
-	-	1	2

붙임: 다량급수처 방문점검 결과 내역서 1부. 끝.

주무관							박관용			요금관리1팀장					손창두					요금과장					代손창두				강서수도사업소장						12/18 이인걸
협조자
시행			요금과-34689									(						)		접수											(						)
우	03741					서울특별시 양천구 목동동로 155															/			http://water.seoul.go.kr
전화		3146-3886						/전송			3146-3939					/	kypark90@seoul.go.kr												/	부분공개(7)