2018년도 화재예방대책(안)

인 재 개 발 원

1

□ 인재개발원 현황

❍ 소방설비 현황

설 비 명			단위	계	건 물 별		비 고
					서울교육문화센터	어린이집
소화전		옥내	개	48	41	7
		옥외	개	-	-	-
펌 프		S/P	대	3	3	-
		알람밸브	대	15	12	3
S/P헤드			개	3,848	3,610	238
소화기	ABC(3.3kg)		개	175	159	16
	CO²		개	18	17	1
감지기		열	개	101	100	1
		연기	개	232	218	14
발 신 기			개	49	42	7
유 도 등			개	321	283	38

❍ 기능실 현황

기능실명	단위	계	건 물 별		비고
			서울교육문화센터	어린이집
기 계 실	개소	1	1	-
전 기 실	개소	1	1	-
통신기계실	개소	1	1	-
공 조 실	개소	5	4	1
구내식당	개소	1	1	-

❍ 승강설비 현황

설 비 명	단위	계	건 물 별		비고
			서울교육문화센터	어린이집
엘리베이터	대	6	5	1
덤웨이터	대	2	1	1

❍ 보일러설비 현황

설 비 명	단위	계	사 용 별			비 고
			수영장	교육복지동	어린이집
관류 보일러	대	2	2
노통연관 보일러	대	2		2
진공 보일러	대	1			1

□ 인재개발원 화재예방 점검계획

❍ 기능실 점검

구 분	점검계획		점검내용	비 고
기계실	일상점검	일 / 1회	- 화재위험물질 존재여부 - 담배꽁초 및 전기 등 화재발생 우려 여부	정기점검 시 병행점검
	월간점검	월 / 1회
	분기점검	분기 / 1회
전기실	일상점검	일 / 3회
	월간점검	월 / 1회
	분기점검	분기 / 1회
통신기계실	일상점검	일 / 1회
	월간점검	월 / 1회
	분기점검	분기 / 1회
공조실	일상점검	일 / 1회
	월간점검	월 / 1회
식 당	일상점검	일 / 1회
	월간점검	월 / 1회

❍ 승강설비 점검(6대)

구 분	점검계획		점검내용	비 고
엘리베이터	월간점검	월 1회	- 케이블 노후상태 - 조작반 내 먼지적치상태 - 화재위험물질 존재여부 - 담배꽁초 및 전기 등 화재발생 우려 여부	정기점검 시 병행점검
덤웨이터	월간점검	월 1회

※ 어린이집 승강설비 점검은 어린이집 자체점검 실시(어린이집 승강기안전관리자 자체 선임)

❍ 보일러설비 점검(5대)

구 분	점검계획		점검내용	비고
본관, 수영장 및 어린이집	일상점검	일 1회	- 블로우다운 시행여부 - 가스 누설 여부 - 이상진동 소음 및 냄새 등	정기점검 시 병행점검
	연간점검	연 1회	- 보일러 세관 및 보수

❍ 소방설비 점검

구 분	점검계획		점검내용	비고
소방설비	외관점검	월 1회	- 소방시설물 점검	정기점검 시 병행점검
	종합정밀점검	연 1회
	작동기능점검	연 1회

※ 어린이집 소방시설물 점검은 어린이집 자체점검 실시(어린이집 소방안전관리자 자체 선임)