건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 업무용지 C12-5블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 색채계획시 상층부의 돌출부 테두리 검정색 등(돌출부가 크게 노출       되는 부분)을 완화색으로 변경하기 바람

○ 상층부 오피스의 발코니는 향후 확장 우려가 분명  하므로 설계 삭제 또는 면적산입 중 택일하여 주기 바람

○ 자전거 보관대의 위치가 실내를 통해 접근하도록 되어 있어 불편한 이용이       예측되는바 위치 검토가 필요함

○ 분리수거함 위치가 이용에 불편할 뿐만 아니라 안전에도 문제가 예측되므로       검토가 필요함

○ 지상1층 주차장의 진출입구는 보행편의를 위해 보도와 같은 높이로 횡단         보도를 설치하기 바람

○ 주차차단기는 위치 조정하여 평탄부 5m이상 확보하기 바람