건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 산업지원용지 DS10블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 근린생활시설 10,000㎡가 넘으면 판매시설로 보이므로 판매시설에       준하는 다중이용시설 기준을 적용하는 방안 검토하기 바람

○ 근린생활시설의 발코니 부분은 삭제하던가 연면적으로 산입하여 주시기         바람

○ 지상층의 지피류 계획에 있어서 동절기 경관을 고려한 계획이 되도록          검토하기 바람

○ 유지관리를 위한 관수시스템을 계획하기 바람

○ 옥상층 계수나무와 이팝나무는 수직적으로 성장하는 수종이므로 적절하지       않으므로 변경하기 바람

○ 지상1층 주차장의 진출입구는 보행편의를 위해 보도와 같은 높이로 횡단       보도를 설치하기 바람

○ 주차차단기의 위치를 제시하고 앞뒤로 평탄부를 확보하기 바람