하자검사조서

(은평뉴타운3지구A공구 기반시설공사-은평지문)

등록번호	시설보수과-11080
결재일자	2017.12.22.

주무관		주무관	시설보수과장		결재
이동섭		김종성	12/22 신동헌
협 조

공 사 명	은평뉴타운 3지구 A공구 기반시설공사(은평지문)
계 약 자	㈜금호산업
계 약 금	금1,167,813,000원
계 약 일 자	2007. 05. 15
착 공 일 자	2007. 05. 15
준 공 일 자	2013. 07. 15
하자담보책임기간	2013. 07. 16 ~ 2020. 07. 15
하 자 검 사 일	2017. 12. 11 ~ 12. 22
검사대상 및 검사결과	○ 시공규모 : 교량 신설 (폭 38m, 연장 23m) - PSC슬래브교, 받침장치 36EA, 신축이음(NB조인트) 76m ○ 검사결과 : 현장확인 결과 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2017. 12. 22 검사자 시설보수과 직급 시설7급 성명 이 동 섭 시설보수과 직급 기계7급 성명 마 순 원