문서번호	정수과-1972
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김영일		05/01 현인식
협 조
	주무관		이용은

유효율 현황(4월)

2014년 4월

영등포아리수정수센터

(정수과)

○ ‘14년 월별(2013년 유효율 : 96.4%, 2014년 목표 : 97.0%)

구 분	취수량(㎥)	송수량(㎥)	유효율(%)	증, △감
계	51,872,920	50,480,343	97.3	0.9	0.3
1월	13,313,110	12,931,800	97.1	0.7	0.1
2월	11,895,380	11,572,074	97.3	0.9	0.3
3월	13,492,810	13,132,207	97.3	0.9	0.3
4월	13,171,620	12,844,262	97.5	1.1	0.5
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

○ ‘14년 4월 일별 유효율

일자	요일	취 수 량 (㎥/일)	송 수 량 (㎥/일)	유 효 율 (송수/취수*100)		비 고
				일 별(%)	누 계(%)
1	화	454,020	433,495	95.5	95.5
2	수	439,010	425,366	96.9	96.2
3	목	431,690	418,767	97.0	96.5
4	금	426,200	411,119	96.5	96.5
5	토	447,947	437,693	97.7	96.7
6	일	452,016	444,528	98.3	97.0
7	월	433,887	421,037	97.0	97.0
8	화	424,480	413,154	97.3	97.2
9	수	431,300	419,406	97.2	97.2
10	목	432,940	425,098	98.2	97.2

11	금	422,980	411,246	97.2	97.2
12	토	435,560	425,179	97.6	97.2
13	일	461,560	454,586	98.5	97.3
14	월	454,450	441,651	97.2	97.3
15	화	434,130	422,851	97.4	97.3
16	수	425,590	411,675	96.7	97.3
17	목	428,450	418,576	97.7	97.3
18	금	427,330	416,135	97.4	97.3
19	토	449,690	442,963	98.5	97.4
20	일	466,580	453,631	97.2	97.4
21	월	440,950	434,389	98.5	97.4
22	화	438,430	426,298	97.2	97.4
23	수	441,890	431,458	97.6	97.4
24	목	436,750	424,275	97.1	97.4
25	금	441,810	435,751	98.6	97.5
26	토	468,230	458,280	97.9	97.5
27	일	440,350	429,946	97.6	97.5
28	월	424,540	412,929	97.3	97.5
29	화	425,140	418555	98.5	97.5
30	수	433,720	424225	97.8	97.5
계		13,171,620	12,844,262		97.5

끝.