투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	한강공원 소형분수 가동시간 안내

1. 기전설비2과-1861(2014.5.13)호와 관련됩니다.

2. 한강공원내에 설치되어 있는 소형분수의 가동을 아래와 같이 안내하오니 해당 안내센터에서는 민원안내 및 위생관리에 참고하시기 바랍니다.

가. 분수현황 : 4개소

뚝섬공원		이촌공원	여의도공원
벽천분수	자연학습장 조형분수	금호나들목 벽천분수	안개분수
-규모: L=160m -펌프: 15HP, 10대 -LED: 95개	-규모: D=6m×H=3m -펌프: 7.5HP, 2대 -LED: 20개	-규모: L=12m×H=2.8m -펌프: 7.5HP, 1대 -LED: 16개	-규모: L=7m×H=4m -펌프: 3HP, 1대 -LED: 7개

나. 가동시간

구 분	가 동 시 간 대		비 고
	성수기(7～8월)	비수기 (5～6월, 9～10월)
벽천분수 (뚝섬)	12:00, 17:00～21:00	12:00, 17:00～19:00	매시 20분간 가동
벽천분수 (금호나들목)
조형분수 (뚝섬)	12:00, 15:00～21:00	12:00, 17:00～19:00	매시 30분간 가동
안개분수 (여의도)

첨부   한강공원 소형분수 가동계획 보고. 1부.  끝.

	기전설비2과장
수신자	뚝섬안내센터장,여의도안내센터장
주무관	김재성		기전설비2과장	05/01 김두석
협조자
시행	기전설비2과-1876	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개