문서번호	계량기검정과-7
결재일자	2018.1.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
김성복		이종진	01/02 한민희
협조
	주무관		정광식

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (12월)

2017. 12.

서울시품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 및 계량기 검정 추진실적 보고 (12월)

시민생활과 밀접한 상거래질서 확립을 위하여 택시미터와 계량기 검정을 공정・신속하게 수행하고 아래와 같이 추진실적을 보고드림

Ⅰ. 추진 근거

□ 자동차관리법 제47조 (택시미터의 검정 등) - 택시미터

□ 계량에 관한 법률 제25조 (수리한 계량기의 재검정) - 가스미터,저울,LPG미터

□ 서울시 수도조례 제20조 (계량기의 시험) - 수도미터 민원검정

Ⅱ. 추진 내용

□ 추진 기간 : 2017. 12. 1. ~ 12. 31.

□ 주요 실적  ※ 세부추진실적 : 붙임문서 참조

○ 택시미터 :   1,060대 [주행검사 : 1,026대, 정치검사 : 34대]

※ 구급차 요금미터 포함

○ 가스미터 : 19,767대

○ 수도미터 :       96대

○ 기    타 :        0대

(저울, LPG 등)

※ 총 누적대수 307,146대로 년 계획(185,420대) 대비 165.6% 달성

□ 검정 방법

○ 택시미터

- 주행검사 : 요금미터기를 차량에 부착후 실제 주행검사 실시

- 정치검사 : 요금미터기를 차량에 미부착 상태로 전기적 검정

○ 가스미터 : 현지 출장 점검

○ 민원․직권검정(수도미터) : 민원인 입회하에 수도미터 검정장에서 검정실시        → 검정결과는 수도사업소에 통보

Ⅲ. 검정실적 종합분석

○ 택시미터(구급차 등)는 총 1,060대 [일평균(실근무일기준)53대]를 신속하고 공정하게 검정완료하여 택시 이용시민의 편익 제공에 기여

※ 누적대수 15,850대로 년 계획(14,900대) 대비 106.4% 달성

○ 가스미터는 총 19,767대 [일평균(실근무일기준) 1,647대] 검정완료하여 도시가스 사용자 및 사업자의 가스사용 정량산정 및 가스시설 안전관리 향상을 기하였음.

※ 누적대수 290,280대로 년 계획(170,000대) 대비 170.8% 달성

○ 또한, 수도요금분쟁에 의한 수도미터 민원검정(96대)을 사용자 입회하에 공정하게 검정 실시하여 시민들의 수도요금 민원분쟁을 해소함으로써 시정 신뢰도를 높였음.

※ 누적대수 968대로 년 계획(400대) 대비 242% 달성

붙 임 : 택시미터 및 계량기 검정 추진실적(12월) 1부.

[붙임]

- 택시미터 및 계량기 검정 추진실적 (12월) -

구분	분 야	계량기 종류	2017년 계획	검정대수		합격		불합격
				월계	누계	월계	누계	월계	누계
검정	길이계	택시미터(정치)	200	34	433	34	391	0	42
		택시미터(주행)	14,600	1,017	15,291	953	14,738	64	553
		구 급 차(정치)	10	0	0	0	0	0	0
		구 급 차(주행)	90	9	126	8	111	1	15
	소 계		14,900	1,060	15,850	995	15,240	65	610
	질량계	저 울	100	0	42	0	42	0	0
	부피계	가스미터	170,000	19,767	290,280	19,767	290,280	0	0
		L.P.G미터	10	0	2	0	2	0	0
	소 계		170,110	19,767	290,324	19,767	290,324	0	0
민원검정	길이계	택시미터	10	0	4	0	4	0	0
	부피계	수도미터	400	96	968	80	816	16	152
	소 계		410	96	972	80	820	16	152
누 계			185,420	20,923	307,146	20,842	306,384	81	762

끝.