강남자원회수시설 총량관리 오염물질 배출량 산출내역서(12월)
①배출시설 현황		②배출구 번호	③활동도			④오염물질 배출량(kg)
시설명	용량		품명	양	단위	질소산화물	황산화물	먼지
생활폐기물 소각시설	300톤/일	1	생활폐기물	8,402.04	톤	2,039	-	-
생활폐기물 소각시설	300톤/일	2	생활폐기물	8,407.84	톤	2,218	-	-
생활폐기물 소각시설	300톤/일	3	생활폐기물	8,411.68	톤	2,089	-	-
보조보일러	3톤/시간	4	LNG	0	㎥	0	-	-
배출량 합계(kg)						6,346	-	-
※ ② 배출구 번호는 배출허용총량관제시스템에 등재된 번호로 기입 ③ 활동도는 월간 연료·원료 사용량, 제품생산량, 소각량 등으로 할당계수 산정시 사용된 활동도명, 양 및 단위를 기입 ④ 배출량은 kg 단위로서 정수로 표기