				★대리			팀장	서울어린이대공원장	문화체육본부장
문서번호		서울어린이대공원-186
보존기간		5년		협 조
결재일자		2018.01.09.
공개여부		공개
- 체계적·효율적 시설관리를 통한 신뢰받는 공공서비스 제공 - 2018년도 시설물 유지관리계획
			2018. 1
						서울어린이대공원

Contents

Ⅰ.	공원현황	1
Ⅱ.	2017년도 총평	3
Ⅲ.	2018년도 추진계획	4
	- 추진방향	4
	- 사업 시행기준	4
	- 분야별 추진계획	5
Ⅳ.	안전관리 계획	13

- 체계적․효율적 시설관리를 통한 신뢰받는 공공서비스 제공 -

2018년 시설물 유지관리계획

어린이대공원 시설물에 대한 체계적인 유지관리계획을 수립하여 시설물의 내구성을 유지시켜 시설물 관리에 만전을 기하고, 공원 자원 및 인프라를 활용하여 보다 수준 높은 공공서비스를 제공하고자 함

1		공원현황

□ 조직 및 인력

○ 조    직

								시설팀장																			*현원 기준
								✓ 공원시설 관리업무 총괄
조경 관리(4명)																		시설 및 설비 관리(5명)
✓ 조경시설물 관리 ✓ 식물원, 원예, 수목 및 녹지대 관리																		✓ 건축물 및 토목시설물 관리 ✓ 전기․통신․소방, 기계설비 관리
수목반 (2명)			식물원 (3명)						원예반 (2명)				영선반 (2명)								전기반 (7명)				기계반 (5명)				상상나라 (6명)
수림, 녹지대, 축구장 안전 및 일상 유지관리			식물원 운영 및 유지관리						꽃묘생산 및 화단‧화분, 테마가든 유지관리				조경, 토목, 건축 시설물 안전 및 일상 유지 관리								전기, 소방, 통신 설비 안전 및 일상 유지관리				기계, 냉난방, 급수 설비 안전 및 일상 유지관리				시설물, 설비 안전 및 일상 유지관리

○ 인    력 : 31명   *상상나라 6명 별도

구분	계	일 반 직
		토목	건축	영선	전기	기계	통신	소방	조경
정원	32	1	1	2	7	7	2	1	11
현원	31	1	1	2	6	6	2	1	12
과부족	△1	-	-	-	△1	△1	-	-	1

□ 시설현황    * 어린이회관 부지 제외

○ 위    치 : 서울특별시 광진구 능동로 216(능동 18번지 일대)

○ 면    적 : 536,088.5㎡(시설면적 211,333.18㎡, 시설율 39.4%)

○ 건 축 물 : 60개동(바닥면적 22,609.53㎡, 연면적 49,527.06㎡)

구 분	면 적(㎡)	주요시설
기반시설	62,511.31	도로, 산책로, 광장
조경시설	17,445.39	연못 및 생태계류, 분수, 화단, 정원, 실개천 등
휴양시설	1,579.84	정자, 쉼터, 야영장 등
유희시설	29,912.66	놀이동산, 어린이놀이터
운동시설	15,857.54	축구장, 헬스파크, 실․내외 테니스장, 풋살장 등
교양시설	58,943.03	동상, 기념비, 식물원, 동물원, 상상나라, 아리수홍보관 등
편익시설	22,457.21	식당·복합매점, 화장실, 주차장, 고객안내센터, 팔각당 등
관리시설	1,879.20	정문, 후문, 구의문, 능동문, 기타 공작물 등
녹 지	324,755.32	잔디밭, 녹지대, 수림대
기 타	747.00	동물놀이터

※ 공원조성계획 기준「서울특별시 고시 제2017-187호(2017.06.01.)」

□ 예   산 : 2,850백만원

예산과목		예산(백만원)		내 용
구 축 비		1,520		▹ 노후 체육시설 정비, 동물원 노후 시설 개선, 위험축대 정비 등
수선유지비		404		▹ 노후 시설 및 설비 보수, 수목 및 녹지 유지관리 등
지급임차료		42		▹ 굴삭기 등 건설장비 임대, 성수기 임시화장실 임대 등
지급수수료		32		▹ 무대설비 안전검사, 정화조청소, 수질검사, 전기‧소방 정기검사 등
재 료 비		61		▹ 꽃묘‧꽃종자, 지피류, 수목(교목, 아교목, 관목) 구매 등
동 력 비		7		▹ 난방용 펠릿 및 유류 구매 등
공기구비품		8		▹ 녹지장비, 영선장비, 현장반 냉방기기 등 구매
예산외자금		776		▹ 태양광 발전설비 270kw 확충

2		2017년도 총평

□ 추진실적

○ 안전하고 쾌적한 공원

- 노후 식물원(160백만원) 및 시설물(50백만원) 보수․보강을 통한 안전 확보

- 원내 12개 건축물에 대한 내진성능평가(79백만원) 시행으로 지진 발생 대비

- IoT(사물인터넷) 서비스 시범 도입으로 공공부분 4차 산업혁명 선도

- 풋살경기장 골대 그물 교체 및 펜스 보호대 설치 ➫ 市체육진흥과 15백만원 지원

○ 재미있고 의미있는 공원

- 교통약자층 숲 체험 확대를 위한 다함께 나눔길 조성 ➫ 녹색자금 300백만원 지원

- 맘껏놀이터 조성을 통한 어린이 놀권리 증진 ➫ 유니세프 100백만원 지원

- 민관협업 미세먼지 방지 숲 조성 ➫ 트리플래닛 96백만원 지원

○ 지속가능한 공원

- 자원활동가 양성 및 자체 기획 프로그램 운영으로 시민참여 시스템 정착

➫ 2017년 14개 프로그램 161회 운영, 3,163명 참여

- 연간 초화식재 계획도 작성 및 물량산정을 통한 작업 효율성 제고, 전문성 강화

□ 문제점 및 한계

❚ 구축비 360백만원 및 외부자원 511백만원 유치를 통한 시설 개선 노력에도 불구하고,

예산 부족으로 개선하지 못한 노후 시설물에 대한 민원 발생 및 안전사고 위험 상존

❚ 국내 지진 발생으로 지진 대비의 중요성 대두, 반복되는 AI 전파차단을 위한 시설개선 필요

❚ 신재생 에너지(수소연료전지) 운영 중지로 인해 現 전기 에너지 자립률은 4.5% 수준으로

탈원전 등 에너지 정책 시행 노력 다소 미흡

❚ '16년 대비 안전사고는 37% 저감(8건 → 6건)되었으나, 낙지로 인한 안전사고 집중 발생

노후 동물원․체육시설․축대 정비 등 시설물 안전성 확보, 市 에너지 정책에 부응하는

신재생 에너지 확대, 안전사고 저감을 위한 선제적인 시설점검 등 다각적인 노력 필요

3		2018년도 추진계획

□ 추진방향

시민생활과 전문분야의 균형 있는 기반시설 운영
			+				+
	시설물 안전 강화				4차 산업혁명 선도				민간 네트워크 확대
대규모 시설 개보수로 시설물 안전성․편리성 향상				시설물 관리에 IoT 서비스 확대로 혁신적인 서비스 제공				민간자원의 적극적인 활용을 통한 시설관리 효율성 제고

□ 사업 시행기준

직영관리			∘시행기준 : 일상유지관리, 시설점검 및 경정비(난이도ㆍ위험성ㆍ전문성 下 ) ∘시행방법 : 자재구매, 장비임대 후 자체시공 ∘시행공종 : 조경, 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계
도급관리			공 사			단위공사	∘연간계획에 의한 특정대상 시설 및 공종 전문업체 보수ㆍ정비 ∘조경, 건축, 전기, 통신, 소방, 기계
						연간단가	∘반복발생하는 공종에 대한 전문업체 연간 보수ㆍ정비 ∘조경, 건축 등
			용 역			단위용역	∘연간계획에 의한 특정대상 시설 및 공종 전문업체 설계, 점검, 시설물 기능유지 ∘조경, 건축, 전기, 통신, 소방, 기계
						연간용역	∘연간 주기적으로 발생하는 안전점검ㆍ 시설물 기능유지 전문업체 연간 시행 ∘전기, 통신, 소방, 기계
			소액경비			∘단위 및 연간단가 공사에 포함되지 않은 소요예산 300만원 이하의 긴급, 특수 성격의 소규모 시설보수 ∘조경, 건축, 토목, 전기, 통신, 소방, 기계

□ 분야별 사업비

(단위 : 백만원)

수 목	원 예	식 물 원	조경시설물	건축․토목	기 계	전기‧통신‧소방
122 직영 32/도급 90	52 직영 52	10 직영 10	718 직영 20/도급 698	616 직영 26/도급 590	152 직영 29/도급 123	1,180 직영 56/도급 1,124

수 목

□ 직영관리

○ 관리인원 : 2명(기간제 근로자 8명 별도)

○ 연간작업

작업지	작업종류	작업시기 및 횟수
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수목 ․ 녹지대	풀 깎기
	전정(상록)
	전정(낙엽)
	관목다듬기
	고사지정비
	관수, 방제
	시비
	연못풀베기
	월동작업
잔디밭․ 축구장	시비
	잔디깎기
	관수

○ 소요예산 : 32백만원

수선유지비(20백만원)		✓ 트랙터‧녹지장비 수리, 장비 유류, 유지관리 자재구매 등
재 료 비(5백만원)		✓ 보식용 관목, 교목류 구매
지급임차료(2백만원)		✓ 크레인, 굴삭기, 지게차 등 녹지관리를 위한 장비임대(필요시)
공기구비품(5백만원)		✓ 녹지장비 및 에어컨 구매

□ 도급시행 : 90백만원

✓ 2018년 녹지관리공사(연간단가)	2 ~ 11월	수선유지비	40백만원
∘원내 위험수목 제거, 강전정, 약전정
✓ 녹지 부산물 처리용역	3 ~ 11월	수선유지비	20백만원
∘수목 및 녹지관리 시 발생한 부산물(가지치기, 고사목 정비 잔재물) 처리
✓ 와팝홀 앞 녹지 복원공사	3 ~ 5월	재 료 비	30백만원
∘와팝홀 철거에 따른 보도블록 철거, 잔디 구매 등

원 예

□ 직영관리

○ 관리인원 : 2명(기간제 근로자 6명 별도)

○ 연간작업

작업지	작업종류	작업시기 및 횟수
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
화단 (화분)	꽃묘생산
	화단(화분)식재
	월동작업

		〈연간 초화식재 계획〉
	∘화단(화분) 현황 - 화단위치 : 정문 밖(60㎡), 정문 안(76㎡), 식물원(125㎡), 버섯화장실(40㎡), 후문(100㎡) - 화분수량 : 원형화분, 목재사각화분, FRP화분 등 총 80개 - 식재횟수 : 연간 3~4회(봄, 여름, 가을, 겨울) - 꽃묘 생산량 : 연간 33종 91,500본(튤립, 메리골드, 소국, 밀 등) ∘차별화된 볼거리 제공을 위한 계절별 연간식재계획 사전수립( ~ 2018. 2. 28) ∘색채, 질감 등 식물이 가진 다양한 시각적 특징을 활용한 연출로 공원경관 향상 도모 ∘침엽수, 관목류 등 일년초 이외의 다양한 식물과 소재를 이용하여 입체감 강화

○ 소요예산 : 52백만원

수선유지비(17백만원)		✓ 어린이 텃밭 정비, 꽃묘 생산용 혼합토 구매, 자재구매 등
재 료 비(26백만원)		✓ 꽃종자, 꽃묘, 지피류(맥문동, 그라스 등) 구매
지급임차료(1백만원)		✓ 지게차, 굴삭기 등 화단‧텃밭 관리를 위한 장비임대(필요시)
동 력 비(3백만원)		✓ 꽃묘 재배를 위한 난방용 펠릿 구매

		〈낙엽퇴비장 정비계획〉
	∘추진기간 : 2018. 1 ~ 2 ∘추진위치 : 원예반, 놀이동산 사이 낙엽 적치장 ∘추진내용 : 과다하게 쌓여있는 낙엽 민간업체에 무료 기증(수목 퇴비로 재활용) ※ 폐기물 처리비 ㎥당 약 55,000원 절감 예상 ∘소요예산 : 지급임차료 5백만원(상차․운반 시 필요한 덤프트럭, 굴삭기 임대료)

식 물 원

□ 직영관리

○ 관리인원 : 3명(기간제 근로자 3명 별도)

○ 운영시간  ※ 전체 수목관수, 연못청소, 파손시설 보수 등 월요일 집중시행

구 분	비 수 기(11 ~ 3월)	성 수 기(4 ~ 10월)
월요일	13:00 ~ 17:00	13:00 ~ 18:00
화요일 ~ 일요일	09:00 ~ 17:00	09:00 ~ 18:00

○ 연간작업

작업지	작업종류	작업시기 및 횟수
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
식물원	고엽제거
	분갈이
	관수 및 청소
	전시식물 교체
	시비
	예초
	병충해방제
	삽목
	월동작업
	온도유지

○ 소요예산 : 10백만원

수선유지비(6백만원)		✓ 조경자재(화분, 부엽토 등), 월동자재(공석, 새끼) 구매 등
동 력 비(4백만원)		✓ 식물원 적정온도 유지를 위한 난방용 유류 및 펠릿 구매

		〈식물원 관리대장 일제정비〉
	∘추진기간 : 2018. 1 ~ 3 ∘식물현황 : 288종 6,605본(관엽, 다육, 분재식물) ∘추진내용 : 식물원에서 보유한 식물 전수 조사 및 관리대장(엑셀파일) 업데이트

조경시설물

□ 직영관리

○ 관리인원 : 3명(기간제 근로자 4명 별도)

○ 연간작업  ※ 영선반 건축‧토목시설물 유지관리 병행시행

- 놀 이 터 : 바닥모래 교체, 파손 놀이시설 보수 및 부속품 교체 등

- 헬스파크 : 야외 운동기구 윤활유 도포, 파손시설 보수 및 부속품교체 등

- 안내판, 목재데크, 펜스, 벤치 : 파손부분 보수, 오일스테인 도색 등

- 기타 야외시설물 : 동물원, 체험프로그램 시설, 동상 등 파손 및 노후시설 보수

○ 소요예산 : 20백만원

수선유지비(17백만원)		✓ 놀이터, 데크 등 유지보수, 시설물 보수용 자재구매 등
지급임차료(2백만원)		✓ 지게차, 굴삭기, 크레인 등 장비임대(필요시)
공기구비품(1백만원)		✓ 영선장비 구매

□ 도급시행 : 698백만원

✓ 동물 생육환경 개선을 위한 노후시설 정비 *주요사업	1 ~ 9월	구 축 비	160백만원 (360백만원)
∘동물원 포장 및 보도블록 정비, 꼬마동물마을 데크 보수, 코끼리사 울타리․중간문 설치 등
✓ 노후 시설물 보수․안전보강 *주요사업	1 ~ 9월	구 축 비	200백만원
∘동화연못 조성, 공원 진출입로 2개소 개설, 노후 보행로 개선 등
✓ 테니스장 등 노후 체육시설 개선 *주요사업	1 ~ 9월	구 축 비	310백만원 (500백만원)
∘테니스장 3면, 풋살경기장 2면 인조잔디 교체, 충격완화 펜스 정비, 폐기물 처리 등
✓ 헬스파크 야외 운동기구 교체 및 보수	1 ~ 6월	수선유지비	10백만원
∘노후 야외 운동기구 4개소 교체 및 고장 운동기구 보수 등
✓ 어린이 놀이터 정비	1 ~ 11월	수선유지비	9백만원
∘파손 놀이시설 보수, 모래 보충, 놀이터 소독 등
✓ 현장반 노후 어닝 교체	1 ~ 11월	수선유지비	3백만원
∘영선반, 기계반 노후 어닝 교체
✓ 기타 시설물 소규모 개보수	1 ~ 11월	수선유지비	6백만원
∘노후 난간, 운동시설, 산책로 고무칩 포장 등 개보수

건축/토목

□ 직영관리

○ 관리인원 : 3명(기간제 근로자 4명 별도)

○ 연간작업  ※ 영선반 조경시설물 유지관리 병행시행

- 건축 시설물 : 꿈마루, 팔각당, 식물원, 동물원 등 60동 소파 보수

- 토목 시설물 : 도로, 산책로, 옹벽, 배수로 등 소파 보수

○ 소요예산 : 26백만원

수선유지비(25백만원)		✓ 건축․토목시설물 보수용 자재구매, 초식사 계류시설 철거 등
지급임차료(1백만원)		✓ 굴삭기, 크레인, 고소 작업차 등 장비임대(필요시)

□ 도급시행 : 590백만원

✓ 동물 생육환경 개선을 위한 노후시설 정비 *주요사업	1 ~ 9월	구 축 비	170백만원 (360백만원)
∘AI-FREE 동물원 조성을 위한 물새장 지붕막 설치, 앵무마을 철골 및 데크 철거
8
✓ 노후 건축물 등 보수․보강 및 내진성능 확보 *주요사업	1 ~ 9월	구 축 비	180백만원 (200백만원)
∘팔각당 보수․보강, 건축물 9개동 내진성능평가, 노후 화장실 보수 등
✓ 노후 위험축대(동물병원 사면) 정비 *주요사업	1 ~ 6월	구 축 비	200백만원
∘동물병원 사면 옹벽 설치 및 조경석 재쌓기 등
✓ 노후 배수로 정비	3 ~ 5월	수선유지비	15백만원
∘원내 노후 배수로 15개소 정비
✓ 건설폐기물 처리	3 ~ 12월	수선유지비	10백만원
∘원내 폐콘크리트, 건설폐재류 등 건설폐기물 운반 및 처리
✓ 식물원 정면 어닝 설치	6 ~ 8월	수선유지비	5.5백만원
∘식물원 정면 1층 벽면 어닝 2개소 설치
✓ 꿈마루 조류 방지망 설치	7 ~ 9월	수선유지비	5.5백만원
∘꿈마루 2, 3층 기둥상부 및 천정 트레이 등 조류 방지망 설치
✓ 원예반 석면 철거 및 지붕 설치	6 ~ 8월	수선유지비	4백만원
∘원예반 직원 사무실 전실 천정 석면 철거 및 샌드위치 패널 지붕 재설치

기 계

□ 직영관리

○ 관리인원 : 4명(기간제 근로자 1명 별도)

○ 연간작업

작업지	작업종류	작업시기 및 횟수
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공원	화장실 관리
	분수대 관리
	물놀이장 관리
	임시화장실 관리
	음수대 관리
	수경시설 수질관리
	지열설비 관리
	가스시설 관리

○ 소요예산 : 29백만원

수선유지비(28백만원)		✓ 설비 시설물 보수용 자재구매, 분뇨처리기․분수 등 설비 정비
지급수수료(1백만원)		✓ 수경시설 및 연못 수질검사(탁도, 대장균군 등 6개 항목 검사)

□ 도급시행 : 123백만원

✓ 동물 생육환경 개선을 위한 노후시설 정비 *주요사업	1 ~ 5월	구 축 비	30백만원 (360백만원)
∘바다동물관 및 맹수마을 내 사료 저장용 냉동창고 설치
8
✓ 노후 건축물 등 보수․보강 및 내진성능 확보 *주요사업	1 ~ 4월	구 축 비	20백만원 (200백만원)
∘놀이동산 유희기구(회전목마) 바닥 데크 교체 및 논슬립 설치
✓ 숲속의 무대 무대장치 정비	1 ~ 5월	수선유지비	20백만원
∘숲속의 무대 무대시설 Light Batten 및 Fly Set Batten 등 정비
✓ 엘리베이터 유지관리 용역(연간단가)	1 ~ 12월	수선유지비	15백만원
∘꿈마루(2기), 팔각당(1기) 엘리베이터 월간 유지관리 점검 및 정비
✓ 성수기 임시화장실 임대용역	4 ~ 5월	지급임차료	20백만원
∘성수기 임시화장실 남녀공용 4대 임대
✓ 원내 화장실 정화조 청소용역	1 ~ 12월	지급수수료	18백만원
∘화장실 및 성수기 임시화장실 정화조 3회 청소

전기/통신/소방

□ 직영관리

○ 관리인원 : 6명(전기4, 통신1, 소방1)

○ 연간작업

- 전기시설물 : 수배전설비, 가로등 및 조명설비, 발전기, 태양광발전설비 등 보수

- 통신시설물 : CCTV, 구내전화 교환기, 무선통신설비, 통신보안 전산장비 등 보수

- 소방시설물 : 자동화재탐지설비, 소화전 및 소화설비, 소화기 점검 및 보수

○ 소요예산 : 56백만원

수선유지비(30백만원)		✓ 전기‧통신‧소방설비 보수용 자재 및 전화 안내 시스템 구매 등
지급수수료(13백만원)		✓ 소방시설 및 전기설비, 무선국, 무대설비 검사
지급임차료(11백만원)		✓ 아날로그 무전기를 디지털 무전기로 교체
공기구비품(2백만원)		✓ 전기반 에어컨 구매

□ 도급시행 : 1,124백만원

✓ 태양광 발전설비 확충 *주요사업	1 ~ 9월	예산외자금	776백만원
∘숲속의 무대, 꿈마루 옥상, 고객안내센터 옥상 등 태양광 발전설비 5개소(270KW) 설치
✓ 테니스장 등 노후 체육시설 개선 *주요사업	1 ~ 4월	구 축 비	190백만원 (500백만원)
∘테니스장 LED 조명 교체, 풋살장 LED 조명 타워 설치 등
✓ 노후 전력설비 정비 *주요사업	1 ~ 6월	구 축 비	60백만원
∘고압배전반 철거, 저압배전반 및 변압기반 신설, 간선배관 및 케이블 포설 등
✓ 노후 전화설비, 방송설비, 주차관제시스템 정비	2 ~ 5월	수선유지비	48백만원
∘노후 통신 단자함 2개소 정비, 방송 스피커 선로 및 단자함 정비, 주차장 관제시스템 정비
✓ IoT 공원조성 활성화	1 ~ 4월	수선유지비	25백만원
∘시설물 관리 및 길 안내 서비스 확대 및 각문 IoT 전광판 설치
✓ CCTV 설비 변환기 및 저장장치 교체	2 ~ 3월	수선유지비	15백만원
∘아날로그 카메라 교체 및 선로 공사
✓ 노후 수․배전반 설비 정비	1 ~ 6월	수선유지비	10백만원
∘후문 고압변전실 계전기 및 꿈마루 변전실 ACB 교체

민관협업

□ 자원봉사

자원활동가		∘2017년 운영 실적 - 자원활동가 신규 모집 : 15명 - 자원활동가 양성 : 분야별 교육 13회, 통합 교육 3회 - 프로그램 운영 : 14개 프로그램 161회 운영, 3,163명 참여 ∘2018년 추진계획 - 현재 구성된 자원활동가 53명 주도의 체험 프로그램 기획․운영 - 자원활동가의 전문성을 키울 수 있는 교육 시행
	l
공원의 친구들		∘2017년 운영 실적 : 15회, 1,262시간 ∘2018년 추진계획 - 매칭그랜트 방식을 통한 공원의 친구들 자원봉사 활동 시행 - 데크 및 벤치 오일스테인 도색, 생태계 교란 식물 제거, 놀이터 환경 정비, 화단 가꾸기 등
	l
기업 자원봉사		∘2017년 운영 실적 - KB국민은행 : 5회, 187명 활동, 시설개선 재료비 2백만원 지원 - LG전자 : 4회 화단 가꾸기 활동 및 초화 8백만원 지원 - 삼성물산 : 발달장애인 힐링텃밭 조성․운영비 18백만원 지원 ∘2018년 추진계획 - 기 협약기관 자원봉사 활동 지속 시행 - 신규 기업 자원봉사 발굴 노력

□ 시설개선

○ 민관협업 사업 추진절차

사업 제안	‣	사업 검토 및 보고	‣	사업 승인	‣	업무협약 체결 (필요시)	‣	사업시행	‣	기부채납
민간		공원		서울시		공원+민간		민간		민간

※ 관련근거 : 서울시 기부심사 및 민간자원 연계 추진 안내(민관협력담당관-2840,'17.2.13)

○ 2018년 추진 예정 사업   * 사업 시행 협의 중인 사업으로 변동 가능성 有

- 허브&들꽃정원 리모델링(꿀벌정원 조성)

- 와팝홀 철거 부지 녹지 복원 및 미세먼지 제로 피크닉장 조성

4		안전관리 계획

□ 법정 안전관리자 선임현황(총 7명)   * 인사발령에 따라 변동

관리자명		선임자격	선임자	선임기간	선임근거
소방안전 관리자	정	공공기관 방화관리자 과정 이수	유정호	2017.12 ~ 현재	소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 24조
	부	소방설비(전기) 기사	차상원	2016.03 ~ 현재
전기안전관리자		전기기사	김대흥	2016.04 ~ 현재	전기사업법 제73조
가스사용시설 안전관리자		가스안전관리교육 이수	이강수	2016.04 ~ 현재	도시가스사업법 제29조
승강기 안전관리자		승강기관리교육 이수	박정헌	2017.03 ~ 현재	승강기시설안전관리법 제16조의 2
석면건축물 안전관리자		석면건축물안전관리인 교육이수	김일우	2017.03 ~ 현재	석면안전관리법 제23조
어린이놀이시설 안전관리자		어린이놀이시설 안전관리 교육이수	조금선	2015.07 ~ 현재	어린이놀이시설 안전관리법 제20조

□ 시설물 안전점검

○ 법정 안전점검

- 점검목적 : 시설물의 안정과 기능유지를 위해 법이 규정한 각종 안전점검 적기 실시

- 점검내용 : 시설물 전체를 면밀하게 육안점검 및 간단한 기구에 의한 점검

- 점검결과 : 문제점 발생 사항 분석 후 안전조치

구 분	공 통			전 기	가 스	소 방	승강기	놀이터
관련법률	재난 및 안전관리기본법 특정관리대상시설 등 지정관리지침			전기사업법	도시가스 사업법	소방법	승강기 제조 및 관리에 관한 법률	어린이 놀이시설 안전관리법
점검주기	중점관리	재난위험		2년 1회	연 1회	연 2회	연 1회	2년 1회
	A․B․C	D	E
	반기1회	월1회	월2회
점검기관	자체점검(매월)			한국전기 안전공사	가스안전공사	소방서 점검업체	한국승강기 안전관리원	한국건설 생활환경 시험연구원
점검대상	시설물 및 건축물 8개소			전기설비	가스설비	소방시설	승강기설비	놀이시설

○ 자체 안전점검

점 검 명	점검시기		점검주체	주 요 내 용
일상점검	수 시		공원직원	- 시민불편 및 안전사고 예방
	매 주			- 가스시설, 지열난방‧심정펌프 기계실, 공원등 점검
	매 월 (안전점검의 날 행사 운영강화)			※전직원 참여 및 All-Day 운영 추진 【책임구역별 안전순찰】09:00~11:00 - 시민입장에서 이용불편, 환경개선 사항 적출 → 팀별(운영팀, 동물복지팀) 해당사항 통보 【‘안전검검의 날’ 본 행사】11:00~11:30 - 안전사고 예방을 위한 캠페인 - 안전사고 발생사례, 월별 안전점검 테마 전파 - 월별 산업안전보건 교육(중점사항 요약) 【시설ㆍ직무별 안전점검 】13:00~17:00 - 각 현장반별 운영 - 체크리스트에 의한 안전 위해요소 적출
정기점검	분기	해빙기	공원직원 및 유관기관	- 해빙기 및 행락철 대비 점검, 시민불편사항 등
		장마철		- 풍수해 예방 점검, 시민불편사항 등
		가을철		- 가을철 및 명절 대비 점검, 시민불편사항 등
		겨울철		- 동절기 대비 점검, 시민불편사항 등
	반기	상반기		- 특정관리대상시설 안전점검(일제조사) - 하자점검(만료전 점검은 해당일자에 수시로 시행)
		하반기		- 특정관리대상시설 안전점검(안전점검) - 하자점검(만료전 점검은 해당일자에 수시로 시행)

◈ IoT(사물인터넷) 시설관리 시스템 도입

∘적용분야

- 전기․통신․소방 : 특고압 전력수전설비, 분전반 화재감시 경보, 소화기, 비상벨 등

- 조    경 : 놀이터 및 야외 운동기구 안전점검, 식물원 온도

- 기    계 : 가스, 승강기, 수경설비 및 음수대

- 업소관리 : 청소상태, 정리정돈 상태, 비품 구비상태 등

∘점검방법 : RFID 및 전용 점검 앱을 활용한 시설물 점검(점검여부, 주기알림, 일지작성 등)

□ 재난 대비 모의훈련

훈 련 명	훈련주기	훈련내용
놀이동산 합동훈련	연 1회	유기기구 비상정지를 가상한 공원-놀이동산 운영사 합동 대응훈련
특․고압 전기수전설비 정․복전 훈련	반기 1회	정전 발생 시 수․배전반 긴급조치, 특․고압기기 조작훈련
소방훈련	반기 1회	다중이용시설 소방설비 동작시험 및 초기화재 대응훈련
풍수해 대비 모의훈련	연 1회	호우․태풍 대비 양수기 장착 및 운영 교육, 실습

□ 놀이동산 안전관리

○ 관련근거

-「관광진흥법」제5절(유원시설업), 제33조(안정성검사 등), 제34조(영업질서 유지 등)

-「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 시행규칙」제10조(도시공원의 안전기준)

- 어린이대공원 놀이동산 개선 및 운영에 관한 민자유치사업 실시협약

('02.1.22), 추가협약('10.6.25), 보충협약('14.8.24)

○ 관리대상 : 유기기구 26종 및 부대시설 일체

- 유기기구 : 페미리코스타, 드롭타워, 웨이브스윙, 수퍼점프, 후룸라이드 등 26종

- 부대시설 : 건축물, 전기․통신․소방․기계설비, 포장, 수목 등

○ 법정점검 : 유기기구․유기시설에 대한 안전성 정기점검

- 점검주기 : 연 1회, 설치연도 10년 이상 연 2회

- 점검기관 : 문화체육관광부장관이 지정한 전문 연구․검사기관

○ 놀이동산 지도점검

구 분	점검주기	점검주체	점검내용
일상점검	수시	공 원	시설물 상태, 안전 위해요소 등 일상점검
월간점검	매월	공 원	체크리스트에 의거 수탁자 의무 이행여부, 시설물 상태
정기점검	분기 1회	합 동 (공원+운영사)	체크리스트에 의거 수탁자 의무 이행여부, 시설물 상태
특별점검	필요시	합 동 (공원+운영사)	긴급 상황 발생 또는 징후 예측 시 실시 * 어린이날, 태풍 등 안전 위험요인 증가 시 시행(필요시 전문가 참여)

- 중점 점검사항 : 운영사가 수립한「놀이동산 운영․유지관리계획」이행여부 확인

(시 설 팀) 놀이동산 운영사(아이랜드) 시설안전관리팀 지도점검

➫ 법정점검 시행, 유기기구 점검일지 체크리스트 적용 및 이행 여부

➫ 안전관리자 배치 여부, 안전점검 및 교육‧훈련 실시 및 숙지 여부

(운 영 팀) 놀이동산 운영사(아이랜드) 운영팀, 관리팀 지도점검

➫ 운영 인원 배치계획 이행여부, 기구 운행 매뉴얼 이행 여부

➫ 직원교육, 안전점검 및 교육훈련 실시 및 숙지 여부

- 점검결과 조치 : 지적사항은 운영사에 즉시 시정지시

➫ 지시 불이행시 협약서에서 규정한 절차에 따라 조치(협약해지 등)