문서번호	급수운영과-1164
결재일자	2018.1.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		중부수도사업소장
최성태	代최성태	유용일		01/17 유경애
협 조

『보광배수지(1지) 내부방수방식공사』

관급자재(고분자수지계 패널) 검수시행 보고

2018.  1

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

관급자재(고분자수지계 패널) 검수시행 보고

우리 사업소에서 시행하는 보광배수지(1.2지) 내부 방수·방식공사에 대하여 ㈜세진에스엠씨으로 부터 배수지1지의 관급자재 납품검수 요청이 있어 조달 납품 및 현장시공과 관련하여 납품 검사 및 검수를 시행하고자 함.

1		관련근거

○ 급수운영과-19842(‘17.09.04.)호와 관련임(관급자재 구매시행)

2		공사현황

○ 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부 방수·방식공사

○ 공사기간 : 2017.08.28.~2018.05.26.

○ 공사개요 : 패널식 방수·방식 2,930㎡, 도막식 방수·방식 9,793.80㎡

단면보수 920㎡,  폼타이제거 단면보수 7,000개

○ 계약업체 : 우제이건설(주) 대표 김주연

○ 감리업체 : ㈜ 이준엔지니어링 (감리자 : 이종수)

3		관급자재 구매현황

○ 납 품 명 : 고분자수지계 방수·방식 패널구매(AQUWEL)

○ 계 약 자 : ㈜세진에스엠씨  대표 최경식

○ 계약일자 : 2017.09.12.

○ 납품기한 : 2018.05.26.까지

○ 납품규격 : SEAQ-01 SMC패널 500×1,000×6mm

○ 구매수량 : 3,200㎡(6,400매)

○ 계약금액 : 543,895,940원(품대 541,120,000원, 수수료 2,775,940원)

○ 구매방법 : 조달청 나라장터 우수조달 물품구매

4		관급자재 납품검수

○ 배수지 내부 방수·방식공사 자재 공법선정 결과에 따라 배수지 바닥은 신기술 고분자수지계 방수·방식패널(AQUWEL)로 조달청 우수제품으로 자재납품 및 바닥 현장시공까지 준공으로 검수시행

○ 배수지 바닥은 신기술(건설신기술 제707호)로 본청 기술심사담당관실 주관으로 기술심의위원으로부터 자재 및 시공상태 점검완료

○ 보광배수지 1지 관급자재 검수 내역(1차 분할납품)

공법명	시공내역	수량	비고
고분자수지계 방수·방식 패널	계	1,549㎡	3,098개
	배수지 바닥	1,465.5㎡	배수지 1지 시공완료 물량
	집수정	81.6㎡
	퇴수구	1.9㎡

※보광배수지 2지는 시공 완료후 납품검수 시행 예정

○ 건설사업기술관리자 검토의견 : 관급자재 시공수량 및 시공상태 등 적정

5		행정사항

○ 상기와 같이 보광배수지 1지의 시공부분에 대한 물품 검수사항으로납품확인 및 물품검수 조서(1차) 통보(행정지원과)하여 배수지 내부 방수·방식공사 추진에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 납품검사 및 검수의뢰 1부.

2. 관련서류(납품확인서 등) 1부.  끝.