				★ ◎
문서번호	재난안전부-285			파트장			재난안전부장			안전하자관리실장
보존기간	10년									전결	01/24
				박보순			나재하			이우필
결재일자	2018.01.24
공개여부	공개			협조
일상감사	대상아님
보조제목을 입력하는곳 입니다
[항동공공주택지구 8단지 아파트 건설공사]안전관리 미흡현장 지정보고
		서울주택도시공사
(안전하자관리실)

안전관리 미흡현장 지정보고

(항동공공주택지구 8단지 아파트 건설공사)

항동지구 8단지 아파트 건설공사 현장에서 화재가 발생함에 따라 해당 현장에 대하여 안전관리 미흡현장으로 지정하여 동일 사고가 재발하지 않도록 안전관리의 중요성에 대한 경각심을 고취코자함

1				개 요

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 항동공공주택지구 8단지 아파트 건설공사

○ 도 급 자 : 대보건설(주) [건설사업관리 : 자체감독]

○ 공사기간 : 2016.03.18. ~ 2018.07.05.

○ 공 사 비 : 32,836백만원

2				화재 발생 및 경과

□ 사고개요

○ 일    시 : 2018.01.16.(화) 13:40분경

○ 사고내용 : 동절기 보양을 위한 천막에서 원인불명의 화재 발생하여 지하주차장 진입로 램프 상부 단열재로 옮겨 붙어 소방차 출동하여 화재 진압.

건물 내부에 있던 작업자들은 모두 안전하게 대피하여 인명피해 없음.

□ 화재 사진

□ 진행경과 (2018.01.16.)

○ 13:40분경 : 화재발생

○ 13:49분 : 현장 → 재난안전부 화재발생 보고

○ 13:51분 : 재난안전부장 현장소장과 통화하여 상황파악

○ 13:52분 : 실장 보고

○ 13:53분 : 본부장 보고

○ 13:54분 : 사장 보고

○ 14:16분 : 서울시 1차 보고 팩스발송(화재발생)

○ 14:18분 : 화재진압 종료

○ 14:19분 : 서울시 2차 보고 팩스발송(화재진압 종료)

○ 13:03분 : 서울시 3차 보고 팩스발송

□ 발생원인

- 원인 불명

□ 문제점

- 현장 화재예방 미흡

3				관련규정

○ 안전관리매뉴얼(공사) 및 본부장 방침 제90호(2017.03.21)

․“안전관리 미흡현장” 지정 후 개선되지 않을 경우 조치

1차	2차
현장대리인 확인서 징구	건진법 안전관리대책 소홀 규정에 따라 벌점 부과

4				조치 계획

- 해당 현장을 “안전관리 미흡 현장”으로 지정/관리[통보]

- 현장대리인 “경고”조치

붙임표시