	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관로 비굴착공사 특별점검 결과 및 개선사항 안내

1. 물재생계획과-14468호(2017.11.7.) 및 물재생계획과-1208호(2018.1.25.)와 관련입니다.

2. 17년도 하수관로 비굴착공사에 대한 특별점검을 실시하고 점검결과 및 개선방안을 마련하여 통보하오니, 사업 시행부서에서는 비굴착공사 시행시 개선방안을 적용하여 공사 관리·감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

◆ 개선대책 및 보완사항 주요내용 (상세내용은 붙임자료 참조)

사용협약자의 인증·관리 강화

- 사용협약자의 인증·관리를 위한 법령개정 추진(市 추진사항)

- 입찰시 사용협약자의 기술보유 확인 철저

※ 인정기준 및 확인방법은 붙임자료 참조

2. 비굴착공사의 관리·감독 강화

- 공사전 충실한 현장조사 및 시공계획 수립 ⇒ 시공계획서 징구

- 시공단계별 검측 체크리스트를 활용하여 각 공정별 시공확인 철저

- 비굴착공사의 품질기준이 명확히 제시될 수 있도록 시방서 정비(市 추진사항)

※ 점검결과 및 개선방안은 내부공개용이므로 외부유출에 유의하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 점검결과 및 개선방안(통보용) 1부.

2. 기술전수 증명서 1부.

3. 시공단계별 검측 체크리스트 1부.

4. 공통시방서 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서구1-25(하수담당부서),물재생시설과장
주무관	김영희		하수관리팀장	이인규		물재생계획과장	01/29 하상문
협조자
시행	물재생계획과-1334	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3792	/전송	02-2133-1042	/	yaho02@seoul.go.kr	/	부분공개(5)