문서번호	급수운영과-1904
결재일자	2018.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★급수설비팀장		급수운영과장
박장진		01/29 유용일
협 조	시설관리팀장			김상웅
	주무관			한상근
	주무관			유명수
	주무관			유형근
	주무관			김영환

	세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
공급량 일일 증감 현황(1.28일)

2018년 1월

중부수도사업소

(급수운영과)

공급량 일일 증감 현황(1.28일)

2018년 유수율 증대 향상과 관련하여 우리사업소 공급량 일일 증감 현황을 보고 드림.

□ 일 공급량 현황 (전년 대비)

○ 일    시 : 2018. 1. 28.(일) 기온(-9.3 ~ -1.2℃)

○ 공 급 량 : 415,590㎥ (전년대비 증 98,407㎥)

1월 공급량 누계 : 11,060,011㎥ (전년대비 증 277,158㎥)

2018년 공급량 누계 : 11,060천㎥ (전년대비 증 277천㎥)

○ 증‧감원인 : 겨울철 동파예방을 위한 물흘림량 증가

□ 공급량 변화 그래프

□ 구별 공급량 분석 (전일 대비)                   (단위 : ㎥)

구 분	계	중 구	종로구	성북구	용산구
증 ․ 감	-84	-4,400	-1,773	6,438	-349
(%)	0.0%	-4.7%	-1.8%	4.8%	-0.4%
‘18.1.27	415,674	94,545	98,842	134,856	87,431
‘18.1.28	415,590	90,145	97,069	141,294	87,082

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전일 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	-84	3,299	707	137	136	2,159	107	490	-2,539	-86
(%)	0.0%	9.6%	5.1%	0.7%	3.2%	3.4%	0.9%	2.2%	-7.9%	-0.5%
‘18.1.27	415,674	34,532	13,870	18,507	4,308	63,639	12,339	21,824	32,034	16,357
‘18.1.28	415,590	37,831	14,577	18,644	4,444	65,798	12,446	22,314	29,495	16,271

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-182	521	-2,586	-1,903	524	-599	80	441	-3,611	2,068	753
-1.9%	6.3%	-8.2%	-10.5%	2.3%	-3.5%	3.0%	5.8%	-9.8%	11.5%	3.0%
9,656	8,275	31,723	18,139	23,194	17,152	2,694	7,597	36,736	18,016	25,082
9,474	8,796	29,137	16,236	23,718	16,553	2,774	8,038	33,125	20,084	25,835

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전주 대비)            (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 감	49,139	6,021	1,338	2,190	644	7,007	1,412	3,340	4,229	2,464
%	13.4%	18.9%	10.1%	13.3%	16.9%	11.9%	12.8%	17.6%	16.7%	17.8%
‘18.1.21	366,451	31,810	13,239	16,454	3,800	58,791	11,034	18,974	25,266	13,807
‘18.1.28	415,590	37,831	14,577	18,644	4,444	65,798	12,446	22,314	29,495	16,271

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
978	1,343	6,474	4,522	3,785	2,463	514	1,105	-5,145	2,809	1,646
11.5%	18.0%	28.6%	38.6%	19.0%	17.5%	22.7%	15.9%	-13.4%	16.3%	6.8%
8,496	7,453	22,663	11,714	19,933	14,090	2,260	6,933	38,270	17,275	24,189
9,474	8,796	29,137	16,236	23,718	16,553	2,774	8,038	33,125	20,084	25,835

□ 중블록별 일 공급량 분석 (전년 동기 대비)       (단위 : ㎥)

구 분	계	북악1	북악2	북악3	낙산	월곡	북악가-1	대현산 1-1	대현산 1-2	대현산 1-3
증 ․ 감	277,158	166,030	-170,335	-402,981	30,297	149,254	55,906	-115,881	114,739	542,202
(%)	2.6%	22.0%	-31.2%	-46.4%	40.5%	10.1%	21.3%	-18.3%	14.9%	-472.3%
‘17.1.1 ~1.28	10,782,853	755,513	546,488	868,510	74,745	1,476,105	262,173	634,311	771,176	-114,800
‘18.1.1 ~1.28	11,060,011	921,543	376,153	465,529	105,042	1,625,359	318,079	518,430	885,915	427,402

대현산5	남산1	대현산 2-1	대현산 2-2	대현산3	남산2	만리1	만리2	대현산4	남산3	보광가-1
-21,996	197,163	-116,342	-62,767	-6,720	3,808	6,999	29,227	27,923	-423,717	504,243
-7.3%	568.8%	-11.0%	-12.1%	-1.1%	0.9%	12.6%	17.9%	2.6%	-49.3%	281.4%
302,520	34,662	1,061,947	520,430	585,643	443,348	55,644	162,914	1,073,411	859,004	179,215
280,524	231,825	945,605	457,663	578,923	447,156	62,643	192,141	1,101,334	435,287	683,458

전년 동기 대비 공급량이 증가한 중블록 담당 주무관들은    공급량을 분석하여 실적 및 대책수립에 만전을 기하여       주시기 바랍니다. 끝.