	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	화재발생 대상 소방안전점검 결과보고(연출***)

1. 관련문서

○ 현장대응단-554(2018.1.25.)호 『특정소방대상물 화재발생 알림』

○ 예방과-1009(2018.1.26.)호『화재발생대상 소방안전점검 계획』

2. 화재발생 대상(다중이용업소)에 대한 소방안전점검 결과를 다음과 같이 보고

합니다.

가. 다중이용업소 현황

◌ 위      치 :****************

◌ 대  상  명 :******

◌ 건축물현황 : 4/1층, 연면적 299.48㎡ 중 (지층, 78㎡ 사용)

나. 화재발생 내용

◌ 화재개요 : 건물 외벽에 설치된 간판에서 전기 합선으로 인한 화재

◌ 피 해 액 : 동산 77천원

다. 점검개요

◌ 점검일 : 2018. 2. 2.(금)

◌ 점검자 : 소방위 유경문, 소방교 정성현

라. 점검결과 및 조치사항

◌ 소방시설 및 비상구 관리유지됨.

◌ 영업주에게 소화기사용법 등 화재초기 대응요령 교육함.

〇 정기적으로 외부 간판 상태 확인토록 지도함.  끝.

담당자	유경문		검사지도팀장	김성문		예방과장	02/02 최규태
협조자	담당자	정성현
시행	예방과-1292	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02)795-1190	/전송	02)749-1977	/		/	부분공개(6)